## Sheet2
名称 | 单位 | 换算 | 测点 | 指标 | 代码
发电机有功功率 | MW |  | DCS1.SELMW | F1_EAA0000CW001001 | Pe | 2111_F1_EAA0000CW001001,\92pi\DCS1.SELMW
主变高压有功功率 | MW |  | DCS1.10BAT01CE003XQ31-ACC | F1_EBAA100CW000001 | Pzb | 2111_F1_EBAA100CW000001,\92pi\DCS1.10BAT01CE003XQ31-ACC
发电机无功功率 | MVar |  | DCS1.10MKA01CE005XQ22 | F1_EAA0000CW000002 | Pew | 2111_F1_EAA0000CW000002,\92pi\DCS1.10MKA01CE005XQ22
高压厂变有功功率 | KW |  | DCS1.10BBT01CE002XQ21 | F1_EBBA100CW000001 | Pgcb | 2111_F1_EBBA100CW000001,\92pi\DCS1.10BBT01CE002XQ21
励磁变有功功率 | KW |  | DCS1.10MKB01CE005XQ21 | F1_EBEA100CW000001 | Plcb | 2111_F1_EBEA100CW000001,\92pi\DCS1.10MKB01CE005XQ21
起备变高压侧有功功率 | KW |  |  | F1_EBGA100CW000001 | Pqbb | 2111_F1_EBGA100CW000001,\92pi\
发电机励磁变电压 | kV |  | DCS1.10MKY01CE001XQ01 | F1_EAA0000CV000001 | Vlcb | 2111_F1_EAA0000CV000001,\92pi\DCS1.10MKY01CE001XQ01
发电机励磁变电流 | A |  | DCS1.10MKY01CE002XQ04 | F1_EAA0000CA000001 | Ilcb | 2111_F1_EAA0000CA000001,\92pi\DCS1.10MKY01CE002XQ04
发电机频率 | Hz |  | DCS1.10MKA01CE003XQ51 | F1_EAA0000CS000001 | Hz | 2111_F1_EAA0000CS000001,\92pi\DCS1.10MKA01CE003XQ51
发电机功率因数 | / |  | DCS1.10MKA01CE004XQ61-COS | F1_EAA0000CY000001 | Cjdj | 2111_F1_EAA0000CY000001,\92pi\DCS1.10MKA01CE004XQ61-COS
炉膛负压 | Pa |  | DCS1.SELFP | F1_BDGA100CP000001 | Pl | 2111_F1_BDGA100CP000001,\92pi\DCS1.SELFP
汽轮机转速 | rpm |  | DCS1.10CJJ00CBA00R103 | F1_TAUA100CR000001 | nqj | 2111_F1_TAUA100CR000001,\92pi\DCS1.10CJJ00CBA00R103
主蒸汽压力1 | bar |  | DCS1.10PFD-PFD | F1_TAA0000CP000002 | PmsA | 2111_F1_TAA0000CP000002,\92pi\DCS1.10PFD-PFD
主蒸汽压力2 | bar |  | DCS1.10LBA11CP104-SEL | F1_TAA0000CP000003 | PmsB | 2111_F1_TAA0000CP000003,\92pi\DCS1.10LBA11CP104-SEL
主蒸汽压力3 | bar |  | DCS1.10LBA12CP104-SEL | F1_TAA0000CP000004 | PmsC | 2111_F1_TAA0000CP000004,\92pi\DCS1.10LBA12CP104-SEL
主蒸汽温度A1 | ℃ |  | DCS1.10LBA11CT104 | F1_TAA0000CT001001 | TmsA1 | 2111_F1_TAA0000CT001001,\92pi\DCS1.10LBA11CT104
主蒸汽温度A2 | ℃ |  | DCS1.10LBA11CT104-SEL | F1_TAA0000CT002001 | TmsA2 | 2111_F1_TAA0000CT002001,\92pi\DCS1.10LBA11CT104-SEL
主蒸汽温度A3 | ℃ |  | DCS1.10LBA11CT105 | F1_TAA0000CT003001 | TmsA3 | 2111_F1_TAA0000CT003001,\92pi\DCS1.10LBA11CT105
主蒸汽温度B1 | ℃ |  | DCS1.10LBA12CT104 | F1_TAA0000CT006001 | TmsB1 | 2111_F1_TAA0000CT006001,\92pi\DCS1.10LBA12CT104
主蒸汽温度B2 | ℃ |  | DCS1.10LBA12CT104-SEL | F1_TAA0000CT007001 | TmsB2 | 2111_F1_TAA0000CT007001,\92pi\DCS1.10LBA12CT104-SEL
主蒸汽温度B3 | ℃ |  | DCS1.10LBA12CT105 | F1_TAA0000CT008001 | TmsB3 | 2111_F1_TAA0000CT008001,\92pi\DCS1.10LBA12CT105
再热蒸汽母管压力1 | bar | /10 | DCS1.10LBB21CP004-XQ01 | F1_TA00000CP000002 | PrhA | 2111_F1_TA00000CP000002,\92pi\DCS1.10LBB21CP004-XQ01
再热蒸汽母管压力2 | bar | /10 | DCS1.10LBB22CP004-XQ01 | F1_TA00000CP000003 | PrhB | 2111_F1_TA00000CP000003,\92pi\DCS1.10LBB22CP004-XQ01
再热蒸汽母管压力 | bar | /10 | DCS1.10MAB50CP101 | F1_TA00000CP000001 | Prh | 2111_F1_TA00000CP000001,\92pi\DCS1.10MAB50CP101
再热蒸汽母管温度A1 | ℃ |  | DCS1.10LBB11CT104 | F1_TA00000CT001001 | TrhA1 | 2111_F1_TA00000CT001001,\92pi\DCS1.10LBB11CT104
再热蒸汽母管温度A2 | ℃ |  | DCS1.10LBB11CT105 | F1_TA00000CT002001 | TrhA2 | 2111_F1_TA00000CT002001,\92pi\DCS1.10LBB11CT105
再热蒸汽母管温度A3 | ℃ |  | DCS1.10LBB21CT007AA-XQ01 | F1_TA00000CT003001 | TrhA3 | 2111_F1_TA00000CT003001,\92pi\DCS1.10LBB21CT007AA-XQ01
再热蒸汽母管温度A4 | ℃ |  | DCS1.10LBB11CT108 | F1_TA00000CT004001 | TrhA4 | 2111_F1_TA00000CT004001,\92pi\DCS1.10LBB11CT108
再热蒸汽母管温度B1 | ℃ |  | DCS1.10LBB12CT104 | F1_TA00000CT005001 | TrhB1 | 2111_F1_TA00000CT005001,\92pi\DCS1.10LBB12CT104
再热蒸汽母管温度B2 | ℃ |  | DCS1.10LBB12CT105 | F1_TA00000CT006001 | TrhB2 | 2111_F1_TA00000CT006001,\92pi\DCS1.10LBB12CT105
再热蒸汽母管温度B3 | ℃ |  | DCS1.10LBA22CT007AA-XQ01 | F1_TA00000CT007001 | TrhB3 | 2111_F1_TA00000CT007001,\92pi\DCS1.10LBA22CT007AA-XQ01
再热蒸汽母管温度B4 | ℃ |  | DCS1.10LBB12CT108 | F1_TA00000CT008001 | TrhB4 | 2111_F1_TA00000CT008001,\92pi\DCS1.10LBB12CT108
主给水压力 | MPa |  | DCS1.10LAB90CP102L | F1_TEDA100CP000001 | Pfw | 2111_F1_TEDA100CP000001,\92pi\DCS1.10LAB90CP102L
给水操作台前压力 | MPa |  | DCS1.10lab90cp101L | F1_TEDA100CP000002 | Pw1go | 2111_F1_TEDA100CP000002,\92pi\DCS1.10lab90cp101L
主给水温度1 | ℃ |  | DCS1.10LAB90CT101 | F1_TEDA100CT000002 | TfwA | 2111_F1_TEDA100CT000002,\92pi\DCS1.10LAB90CT101
主给水温度2 | ℃ |  | DCS1.10LAB90CT102 | F1_TEDA100CT000003 | TfwB | 2111_F1_TEDA100CT000003,\92pi\DCS1.10LAB90CT102
主给水温度3 | ℃ |  | DCS1.10LAB90CT103 | F1_TEDA100CT000004 | TfwC | 2111_F1_TEDA100CT000004,\92pi\DCS1.10LAB90CT103
主给水温度 | ℃ |  | DCS1.10lab40ct101 | F1_TEDA100CT000001 | Tfw | 2111_F1_TEDA100CT000001,\92pi\DCS1.10lab40ct101
过热器一级A侧减温水流量 | t/h | *1000 | DCS1.10hac51cf101a | F1_BAJA100CF000001 | Gss1A | 2111_F1_BAJA100CF000001,\92pi\DCS1.10hac51cf101a
过热器一级B侧减温水流量 | t/h | *1000 | DCS1.10hac52cf101a | F1_BAJB100CF000001 | Gss1B | 2111_F1_BAJB100CF000001,\92pi\DCS1.10hac52cf101a
过热器二级A侧减温水流量 | t/h | *1000 | DCS1.10hac61cf101a | F1_BAJA200CF000001 | Gss2A | 2111_F1_BAJA200CF000001,\92pi\DCS1.10hac61cf101a
过热器二级B侧减温水流量 | t/h | *1000 | DCS1.10hac62cf101a | F1_BAJB200CF000001 | Gss2B | 2111_F1_BAJB200CF000001,\92pi\DCS1.10hac62cf101a
过热器减温水压力A | MPa |  | DCS1.10LAB90CP101L | F1_BAJ0000CP001001 | PssA | 2111_F1_BAJ0000CP001001,\92pi\DCS1.10LAB90CP101L
过热器减温水压力B | MPa |  | DCS1.10LAB90CP101L | F1_BAJ0000CP001002 | PssB | 2111_F1_BAJ0000CP001002,\92pi\DCS1.10LAB90CP101L
过热器减温水温度 | ℃ |  | DCS1.10lab90ct101-SEL | F1_BAJ0000CT001001 | Tss | 2111_F1_BAJ0000CT001001,\92pi\DCS1.10lab90ct101-SEL
再热器减温水压力 | MPa |  | DCS1.10laf40cp101L | F1_BBA0000CP001001 | Prs | 2111_F1_BBA0000CP001001,\92pi\DCS1.10laf40cp101L
再热器减温水温度 | ℃ |  | DCS1.10laf40ct101 | F1_BBA0000CT001001 | Trs | 2111_F1_BBA0000CT001001,\92pi\DCS1.10laf40ct101
再热器减温水流量1 | t/h | *1000 | DCS1.10laf41cf101a | F1_BBBA000CF000001 | Grs1 | 2111_F1_BBBA000CF000001,\92pi\DCS1.10laf41cf101a
再热器减温水流量2 | t/h | *1000 | DCS1.10laf42cf101a | F1_BBBA000CF000002 | Grs2 | 2111_F1_BBBA000CF000002,\92pi\DCS1.10laf42cf101a
高压缸排汽压力 | bar | /10 | DCS1.10LBC10FP001-XQ01 | F1_TAAD020CP001001 | Pgp | 2111_F1_TAAD020CP001001,\92pi\DCS1.10LBC10FP001-XQ01
高压缸排汽温度 | ℃ |  | DCS1.10MAA50CT121A | F1_TAAD020CT001001 | Tgp | 2111_F1_TAAD020CT001001,\92pi\DCS1.10MAA50CT121A
中压缸排汽压力 | bar | /10 | DCS1.10MAB50CP121 | F1_TABC120CP001001 | Pzp | 2111_F1_TABC120CP001001,\92pi\DCS1.10MAB50CP121
中压缸排汽温度 | ℃ |  | DCS1.10MAB50CT121A | F1_TABC120CT001001 | Tzp | 2111_F1_TABC120CT001001,\92pi\DCS1.10MAB50CT121A
A低压缸进汽温度 | ℃ |  |  | F1_TACA110CT000001 | TdiA | 2111_F1_TACA110CT000001,\92pi\
B低压缸进汽温度 | ℃ |  |  | F1_TACB110CT000001 | TdiB | 2111_F1_TACB110CT000001,\92pi\
高压侧凝汽器压力 | KPa |  | DCS1.CONDENSEPRE-H | F1_TDAC000CP000001 | PcA | 2111_F1_TDAC000CP000001,\92pi\DCS1.CONDENSEPRE-H
低压侧凝汽器压力 | KPa |  | DCS1.CONDENSEPRE-L | F1_TDAA000CP000001 | PcB | 2111_F1_TDAA000CP000001,\92pi\DCS1.CONDENSEPRE-L
A低压缸排汽温度 | ℃ |  |  | F1_TACA120CT000001 | TdpA | 2111_F1_TACA120CT000001,\92pi\
B低压缸排汽温度 | ℃ |  |  | F1_TACA220CT000001 | TdpB | 2111_F1_TACA220CT000001,\92pi\
低温过热器A侧入口蒸汽温度 | ℃ |  | DCS1.10HAH27CT101 | F1_BAFA110CT001001 | Tdgqi1 | 2111_F1_BAFA110CT001001,\92pi\DCS1.10HAH27CT101
低温过热器B侧入口蒸汽温度 | ℃ |  | DCS1.10HAH28CT101 | F1_BAFA210CT001002 | Tdgqi2 | 2111_F1_BAFA210CT001002,\92pi\DCS1.10HAH28CT101
低温过热器A侧出口蒸汽温度 | ℃ |  | DCS1.10HAH31CT101 | F1_BAFA120CT001001 | Tdgqo1 | 2111_F1_BAFA120CT001001,\92pi\DCS1.10HAH31CT101
低温过热器B侧出口蒸汽温度 | ℃ |  | DCS1.10HAH33CT101 | F1_BAFA220CT001002 | Tdgqo2 | 2111_F1_BAFA220CT001002,\92pi\DCS1.10HAH33CT101
低温过热器A侧入口蒸汽压力 | MPa |  |  | F1_BAFA110CP001001 | Pdgqi1 | 2111_F1_BAFA110CP001001,\92pi\
低温过热器B侧入口蒸汽压力 | MPa |  |  | F1_BAFA210CP001002 | Pdgqi2 | 2111_F1_BAFA210CP001002,\92pi\
高温过热器A侧出口蒸汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBA11CT101-SEL | F1_BAHA120CT001001 | TgqA | 2111_F1_BAHA120CT001001,\92pi\DCS1.10LBA11CT101-SEL
高温过热器B侧出口蒸汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBA12CT101-SEL | F1_BAHA220CT001001 | TgqB | 2111_F1_BAHA220CT001001,\92pi\DCS1.10LBA12CT101-SEL
高温过热器A侧出口蒸汽压力1 | MPa |  | DCS1.10HAH50CP101L | F1_BAHA120CP001001 | PgqA | 2111_F1_BAHA120CP001001,\92pi\DCS1.10HAH50CP101L
高温过热器A侧出口蒸汽压力2 | MPa |  | DCS1.10HAH50CP102L | F1_BAHA120CP001002 | PgqA | 2111_F1_BAHA120CP001002,\92pi\DCS1.10HAH50CP102L
高温过热器A侧出口蒸汽压力3 | MPa |  | DCS1.10HAH50CP103L | F1_BAHA120CP001003 | PgqA | 2111_F1_BAHA120CP001003,\92pi\DCS1.10HAH50CP103L
高温过热器B侧出口蒸汽压力1 | MPa |  | DCS1.10HAH50CP104L | F1_BAHA220CP001001 | PgqB | 2111_F1_BAHA220CP001001,\92pi\DCS1.10HAH50CP104L
高温过热器B侧出口蒸汽压力2 | MPa |  | DCS1.10HAH50CP105L | F1_BAHA220CP001002 | PgqB | 2111_F1_BAHA220CP001002,\92pi\DCS1.10HAH50CP105L
高温过热器B侧出口蒸汽压力3 | MPa |  | DCS1.10HAH50CP106L | F1_BAHA220CP001003 | PgqB | 2111_F1_BAHA220CP001003,\92pi\DCS1.10HAH50CP106L
低温再热器A侧入口蒸汽压力 | MPa |  | DCS1.10lbc31cp101 | F1_BBBA110CP001001 | PzqiA | 2111_F1_BBBA110CP001001,\92pi\DCS1.10lbc31cp101
低温再热器A侧入口蒸汽温度 | ℃ |  | DCS1.10lbc31ct101 | F1_BBBA110CT001001 | TzqiA | 2111_F1_BBBA110CT001001,\92pi\DCS1.10lbc31ct101
低温再热器A侧出口蒸汽温度 | ℃ |  | DCS1.10HAJ11CT101 | F1_BBBA120CT001001 | TdzqoA | 2111_F1_BBBA120CT001001,\92pi\DCS1.10HAJ11CT101
低温再热器B侧出口蒸汽温度 | ℃ |  | DCS1.10HAJ13CT101 | F1_BBBA220CT001001 | TdzqoB | 2111_F1_BBBA220CT001001,\92pi\DCS1.10HAJ13CT101
高温再热器A侧出口蒸汽压力 | MPa |  | DCS1.10lbb11cp101-sel | F1_BBCA120CP001001 | PzqoA | 2111_F1_BBCA120CP001001,\92pi\DCS1.10lbb11cp101-sel
高温再热器A侧出口蒸汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBB11CT101-SEL | F1_BBCA120CT001001 | TzqoA | 2111_F1_BBCA120CT001001,\92pi\DCS1.10LBB11CT101-SEL
A汽动给水泵转速 | rpm |  | DCS1.10XAD11CY179 | F1_TEAA100CR000001 | ngbA | 2111_F1_TEAA100CR000001,\92pi\DCS1.10XAD11CY179
B汽动给水泵转速 | rpm |  | DCS1.10XAD12CY179 | F1_TEAA200CR000001 | ngbB | 2111_F1_TEAA200CR000001,\92pi\DCS1.10XAD12CY179
A小机低压进汽压力（辅汽） | MPa |  |  | F1_TEAA112CP000002 | PxjqiA | 2111_F1_TEAA112CP000002,\92pi\
A小机低压进汽温度（辅汽） | ℃ |  |  | F1_TEAA112CT000002 | TxjqiA | 2111_F1_TEAA112CT000002,\92pi\
A小机低压进汽流量（辅汽） | t/h | *1000 |  | F1_TEAA112CF000002 | GxjqiA | 2111_F1_TEAA112CF000002,\92pi\
A小机高压进汽压力（四抽） | MPa |  | DCS1.10LBR10CP101L | F1_TEAA111CP003002 | PxjqiB | 2111_F1_TEAA111CP003002,\92pi\DCS1.10LBR10CP101L
A小机高压进汽温度（四抽） | ℃ |  | DCS1.10LBR11CT101 | F1_TEAA111CT002002 | TxjqiB | 2111_F1_TEAA111CT002002,\92pi\DCS1.10LBR11CT101
A小机高压进汽流量（四抽） | t/h | *1000 | DCS1.10LBR11CF101F | F1_TEAA111CF001002 | GxjqiB | 2111_F1_TEAA111CF001002,\92pi\DCS1.10LBR11CF101F
B小机低压进汽压力（辅汽） | MPa |  |  | F1_TEAA212CP000002 | PxjqiB | 2111_F1_TEAA212CP000002,\92pi\
B小机低压进汽温度（辅汽） | ℃ |  |  | F1_TEAA212CT000002 | TxjqiB | 2111_F1_TEAA212CT000002,\92pi\
B小机低压进汽流量（辅汽） | t/h | *1000 |  | F1_TEAA212CF000002 | GxjqiB | 2111_F1_TEAA212CF000002,\92pi\
B小机高压进汽压力（四抽） | MPa |  | DCS1.10LBR10CP101L | F1_TEAA211CP003002 | PxjqiB | 2111_F1_TEAA211CP003002,\92pi\DCS1.10LBR10CP101L
B小机高压进汽温度（四抽） | ℃ |  | DCS1.10LBR12CT101 | F1_TEAA211CT002002 | TxjqiB | 2111_F1_TEAA211CT002002,\92pi\DCS1.10LBR12CT101
B小机高压进汽流量（四抽） | t/h | *1000 | DCS1.10LBR12CF101F | F1_TEAA211CF001002 | GxjqiB | 2111_F1_TEAA211CF001002,\92pi\DCS1.10LBR12CF101F
A小机排汽压力 | MPa |  | DCS1.10XAW11CP101-CRT | F1_TEAA120CP000001 | PxjqoA | 2111_F1_TEAA120CP000001,\92pi\DCS1.10XAW11CP101-CRT
A小机排汽温度 | ℃ |  | DCS1.10XAW11CT113 | F1_TEAA120CT000001 | TxjqoA | 2111_F1_TEAA120CT000001,\92pi\DCS1.10XAW11CT113
A汽动给水泵进口给水流量 | t/h | *1000 | DCS1.10LAB11CF101-SEL | F1_TEAA110CF001001 | GqbsiA | 2111_F1_TEAA110CF001001,\92pi\DCS1.10LAB11CF101-SEL
A汽动给水泵进口给水压力 | MPa |  | DCS1.10LAB11CP101 | F1_TEAA110CP001001 | PqbsiA | 2111_F1_TEAA110CP001001,\92pi\DCS1.10LAB11CP101
A汽动给水泵前置泵出口给水温度 | ℃ |  | DCS1.10LAB11CT102 | F1_TEAB120CT001001 | TqqbsoA | 2111_F1_TEAB120CT001001,\92pi\DCS1.10LAB11CT102
A汽动给水泵出口给水压力 | MPa |  | DCS1.10LAB11CP102 | F1_TEAA120CP001001 | PqbsoA | 2111_F1_TEAA120CP001001,\92pi\DCS1.10LAB11CP102
B小机排汽压力 | MPa |  | DCS1.10XAW12CP101-CRT | F1_TEAA220CP000001 | PxjqoB | 2111_F1_TEAA220CP000001,\92pi\DCS1.10XAW12CP101-CRT
B小机排汽温度 | ℃ |  | DCS1.10XAW12CT113 | F1_TEAA220CT000001 | TxjqoB | 2111_F1_TEAA220CT000001,\92pi\DCS1.10XAW12CT113
B汽动给水泵进口给水流量 | t/h | *1000 | DCS1.10LAB12CF101-SEL | F1_TEAA210CF001001 | GqbsiB | 2111_F1_TEAA210CF001001,\92pi\DCS1.10LAB12CF101-SEL
B汽动给水泵进口给水压力 | MPa |  | DCS1.10LAB12CP101 | F1_TEAA210CP001001 | PqbsiB | 2111_F1_TEAA210CP001001,\92pi\DCS1.10LAB12CP101
B汽动给水泵前置泵出口给水温度 | ℃ |  | DCS1.10LAB12CT102 | F1_TEAB220CT001001 | TqqbsoB | 2111_F1_TEAB220CT001001,\92pi\DCS1.10LAB12CT102
B汽动给水泵出口给水压力 | MPa |  | DCS1.10LAB12CP102 | F1_TEAA220CP001001 | PqbsoB | 2111_F1_TEAA220CP001001,\92pi\DCS1.10LAB12CP102
电泵前置泵出口给水温度 | ℃ |  | DCS1.10LAH10CT102 | F1_TEBB120CT000001 | Tdqbso | 2111_F1_TEBB120CT000001,\92pi\DCS1.10LAH10CT102
电泵进口给水流量 | t/h | *1000 | DCS1.10LAH10CF101-SEL | F1_TEBA110CF000001 | Gdbsi | 2111_F1_TEBA110CF000001,\92pi\DCS1.10LAH10CF101-SEL
电泵进口给水压力 | MPa |  | DCS1.10LAH10CP102 | F1_TEBA110CP000001 | Pdbsi | 2111_F1_TEBA110CP000001,\92pi\DCS1.10LAH10CP102
电泵出口给水压力 | MPa |  | DCS1.10LAH10CP103 | F1_TEBA120CP000001 | Pdbso | 2111_F1_TEBA120CP000001,\92pi\DCS1.10LAH10CP103
电泵出口给水温度 | ℃ |  |  | F1_TEBA120CT000001 | Tdbso | 2111_F1_TEBA120CT000001,\92pi\
A给煤机煤量 | t/h |  | DCS1.10HFB10CBB00R101 | F1_BEAA200CF000001 | BmmA | 2111_F1_BEAA200CF000001,\92pi\DCS1.10HFB10CBB00R101
B给煤机煤量 | t/h |  | DCS1.10HFB20CBB00R101 | F1_BEBA200CF000001 | BmmB | 2111_F1_BEBA200CF000001,\92pi\DCS1.10HFB20CBB00R101
C给煤机煤量 | t/h |  | DCS1.10HFB30CBB00R101 | F1_BECA200CF000001 | BmmC | 2111_F1_BECA200CF000001,\92pi\DCS1.10HFB30CBB00R101
D给煤机煤量 | t/h |  | DCS1.10HFB40CBB00R101 | F1_BEDA200CF000001 | BmmD | 2111_F1_BEDA200CF000001,\92pi\DCS1.10HFB40CBB00R101
E给煤机煤量 | t/h |  | DCS1.10HFB50CBB00R101 | F1_BEEA200CF000001 | BmmE | 2111_F1_BEEA200CF000001,\92pi\DCS1.10HFB50CBB00R101
F给煤机煤量 | t/h |  | DCS1.10HFB60CBB00R101 | F1_BEFA200CF000001 | BmmF | 2111_F1_BEFA200CF000001,\92pi\DCS1.10HFB60CBB00R101
实际给煤量 | t/h |  | DCS1.ALLENERG | F1_UBAA000CF001001 | Bmm | 2111_F1_UBAA000CF001001,\92pi\DCS1.ALLENERG
低过出口烟气温度1（左侧） | ℃ |  | DCS1.10CHYH007 | F1_BAFA120CT002001 | JsmgiA1 | 2111_F1_BAFA120CT002001,\92pi\DCS1.10CHYH007
低过出口烟气温度2（左侧） | ℃ |  | DCS1.10CHYH008 | F1_BAFA120CT002002 | JsmgiA2 | 2111_F1_BAFA120CT002002,\92pi\DCS1.10CHYH008
低再出口烟气温度1（左侧） | ℃ |  | DCS1.10CHYH004 | F1_BBBA120CT002001 | JsmkiA1 | 2111_F1_BBBA120CT002001,\92pi\DCS1.10CHYH004
低再出口烟气温度2（左侧） | ℃ |  |  | F1_BBBA120CT002002 | JsmkiA2 | 2111_F1_BBBA120CT002002,\92pi\
前包墙省煤器出口烟温1(左侧) | ℃ |  | DCS1.10CHYH009 | F1_BABA320CT002001 | JsmgoA1 | 2111_F1_BABA320CT002001,\92pi\DCS1.10CHYH009
前包墙省煤器出口烟温2(左侧) | ℃ |  | DCS1.10CHYH010 | F1_BABA320CT002002 | JsmgoA2 | 2111_F1_BABA320CT002002,\92pi\DCS1.10CHYH010
后包墙省煤器出口烟温1(左侧) | ℃ |  |  | F1_BABA520CT002001 | JsmkoA1 | 2111_F1_BABA520CT002001,\92pi\
后包墙省煤器出口烟温2(左侧) | ℃ |  |  | F1_BABA520CT002002 | JsmkoA2 | 2111_F1_BABA520CT002002,\92pi\
低过出口烟气温度1（右侧） | ℃ |  | DCS1.10CHYH018 | F1_BAFA220CT002001 | JsmgiB1 | 2111_F1_BAFA220CT002001,\92pi\DCS1.10CHYH018
低过出口烟气温度2（右侧） | ℃ |  | DCS1.10CHYH017 | F1_BAFA220CT002002 | JsmgiB2 | 2111_F1_BAFA220CT002002,\92pi\DCS1.10CHYH017
低再出口烟气温度1（右侧） | ℃ |  | DCS1.10CHYH014 | F1_BBBA220CT002001 | JsmkiB1 | 2111_F1_BBBA220CT002001,\92pi\DCS1.10CHYH014
低再出口烟气温度2（右侧） | ℃ |  |  | F1_BBBA220CT002002 | JsmkiB2 | 2111_F1_BBBA220CT002002,\92pi\
前包墙省煤器出口烟温1(右侧) | ℃ |  | DCS1.10CHYH020 | F1_BABA420CT002001 | JsmgoB1 | 2111_F1_BABA420CT002001,\92pi\DCS1.10CHYH020
前包墙省煤器出口烟温2(右侧) | ℃ |  | DCS1.10CHYH019 | F1_BABA420CT002002 | JsmgoB2 | 2111_F1_BABA420CT002002,\92pi\DCS1.10CHYH019
后包墙省煤器出口烟温1(右侧) | ℃ |  |  | F1_BABA620CT002001 | JsmkoB1 | 2111_F1_BABA620CT002001,\92pi\
后包墙省煤器出口烟温2(右侧) | ℃ |  |  | F1_BABA620CT002002 | JsmkoB2 | 2111_F1_BABA620CT002002,\92pi\
A侧SCR进口烟气温度1 | ℃ |  | DCS1.11HSA10CT101A | F1_BGDA110CT001001 | JscriA1 | 2111_F1_BGDA110CT001001,\92pi\DCS1.11HSA10CT101A
A侧SCR进口烟气温度2 | ℃ |  | DCS1.11HSA10CT102A | F1_BGDA110CT001002 | JscriA2 | 2111_F1_BGDA110CT001002,\92pi\DCS1.11HSA10CT102A
A侧SCR进口烟气温度3 | ℃ |  | DCS1.11HSA10CT103A | F1_BGDA110CT001003 | JscriA3 | 2111_F1_BGDA110CT001003,\92pi\DCS1.11HSA10CT103A
B侧SCR进口烟气温度1 | ℃ |  | DCS1.12HSA10CT101A | F1_BGDA210CT001001 | JscriB1 | 2111_F1_BGDA210CT001001,\92pi\DCS1.12HSA10CT101A
B侧SCR进口烟气温度2 | ℃ |  | DCS1.12HSA10CT102A | F1_BGDA210CT001002 | JscriB2 | 2111_F1_BGDA210CT001002,\92pi\DCS1.12HSA10CT102A
B侧SCR进口烟气温度3 | ℃ |  | DCS1.12HSA10CT103A | F1_BGDA210CT001003 | JscriB3 | 2111_F1_BGDA210CT001003,\92pi\DCS1.12HSA10CT103A
A侧SCR出口烟气温度1 | ℃ |  | DCS1.11HSA30CT101A | F1_BGDA120CT001001 | JscroA1 | 2111_F1_BGDA120CT001001,\92pi\DCS1.11HSA30CT101A
B侧SCR出口烟气温度1 | ℃ |  | DCS1.12HSA30CT101A | F1_BGDA220CT001001 | JscroB1 | 2111_F1_BGDA220CT001001,\92pi\DCS1.12HSA30CT101A
SCR进口烟气压力A | kPa |  | DCS1.11HSA10CP101A | F1_BGDA110CP001001 | PscryiA | 2111_F1_BGDA110CP001001,\92pi\DCS1.11HSA10CP101A
SCR进口烟气压力B | kPa |  | DCS1.12HSA10CP101A | F1_BGDA210CP001001 | PscryiB | 2111_F1_BGDA210CP001001,\92pi\DCS1.12HSA10CP101A
SCR出口烟气压力A | kPa |  | DCS1.11HSA30CP101A | F1_BGDA120CP001001 | PscryoA | 2111_F1_BGDA120CP001001,\92pi\DCS1.11HSA30CP101A
SCR出口烟气压力B | kPa |  | DCS1.12HSA30CP101A | F1_BGDA220CP001001 | PscryoB | 2111_F1_BGDA220CP001001,\92pi\DCS1.12HSA30CP101A
A侧SCR进口烟气氧量 | % |  | DCS1.11HSA10CQ102A | F1_BGDA110CJ001001 | O2txiA | 2111_F1_BGDA110CJ001001,\92pi\DCS1.11HSA10CQ102A
B侧SCR进口烟气氧量 | % |  | DCS1.12HSA10CQ102A | F1_BGDA210CJ001001 | O2txiB | 2111_F1_BGDA210CJ001001,\92pi\DCS1.12HSA10CQ102A
A侧SCR出口烟气氧量 | % |  | DCS1.11HSA30CQ102A | F1_BGDA120CJ001001 | O2txoA | 2111_F1_BGDA120CJ001001,\92pi\DCS1.11HSA30CQ102A
B侧SCR出口烟气氧量 | % |  | DCS1.12HSA30CQ102A | F1_BGDA220CJ001001 | O2txoB | 2111_F1_BGDA220CJ001001,\92pi\DCS1.12HSA30CQ102A
SCR反应器1A入口NOx含量 | mg/Nm3 |  | DCS1.11HSA10CQ101A-2 | F1_BGDA110CJ002001 | NOxiA | 2111_F1_BGDA110CJ002001,\92pi\DCS1.11HSA10CQ101A-2
SCR反应器1B入口NOX含量 | mg/Nm3 |  | DCS1.12HSA10CQ101A-2 | F1_BGDA210CJ002001 | NOxiB | 2111_F1_BGDA210CJ002001,\92pi\DCS1.12HSA10CQ101A-2
SCR反应器1A出口NOx含量 | mg/Nm3 |  | DCS1.11HSA30CQ101A-2 | F1_BGDA120CJ002001 | NOxoA | 2111_F1_BGDA120CJ002001,\92pi\DCS1.11HSA30CQ101A-2
SCR反应器1B出口NOX含量 | mg/Nm3 |  | DCS1.12HSA30CQ101A-2 | F1_BGDA220CJ002001 | NOxoB | 2111_F1_BGDA220CJ002001,\92pi\DCS1.12HSA30CQ101A-2
SCR反应器1A出口氨逃逸检测 | PPM |  | DCS1.11HSA30CQ103A | F1_BGDA120CN003001 | NH3oA | 2111_F1_BGDA120CN003001,\92pi\DCS1.11HSA30CQ103A
SCR反应器1B出口氨逃逸检测 | PPM |  | DCS1.12HSA30CQ103A | F1_BGDA220CN003001 | NH3oB | 2111_F1_BGDA220CN003001,\92pi\DCS1.12HSA30CQ103A
省煤器出口A侧烟气含氧量1 | % |  | DCS1.10HNA10CQ101 | F1_BABA120CJ002001 | O2sjA1 | 2111_F1_BABA120CJ002001,\92pi\DCS1.10HNA10CQ101
省煤器出口A侧烟气含氧量2 | % |  | DCS1.10HNA10CQ102 | F1_BABA120CJ002002 | O2sjA2 | 2111_F1_BABA120CJ002002,\92pi\DCS1.10HNA10CQ102
省煤器出口A侧烟气含氧量3 | % |  | DCS1.10HNA10CQ103 | F1_BABA120CJ002003 | O2sjA3 | 2111_F1_BABA120CJ002003,\92pi\DCS1.10HNA10CQ103
省煤器出口A侧氧量(选后) | % |  | DCS1.AO2SEL | F1_BABA120CJ002005 | O2sjA | 2111_F1_BABA120CJ002005,\92pi\DCS1.AO2SEL
省煤器出口B侧烟气含氧量1 | % |  | DCS1.10HNA20CQ101 | F1_BABA220CJ002001 | O2sjB1 | 2111_F1_BABA220CJ002001,\92pi\DCS1.10HNA20CQ101
省煤器出口B侧烟气含氧量2 | % |  | DCS1.10HNA20CQ102 | F1_BABA220CJ002002 | O2sjB2 | 2111_F1_BABA220CJ002002,\92pi\DCS1.10HNA20CQ102
省煤器出口B侧烟气含氧量3 | % |  | DCS1.10HNA20CQ103 | F1_BABA220CJ002003 | O2sjB3 | 2111_F1_BABA220CJ002003,\92pi\DCS1.10HNA20CQ103
省煤器出口B侧氧量(选后) | % |  | DCS1.BO2SEL | F1_BABA220CJ002005 | O2sjB | 2111_F1_BABA220CJ002005,\92pi\DCS1.BO2SEL
空气预热器出口A侧烟气含氧量1 | % |  | DCS1.10HNA10CQ105 | F1_BDAA120CJ001001 | O2pyA1 | 2111_F1_BDAA120CJ001001,\92pi\DCS1.10HNA10CQ105
A空气预热器入口烟气温度 | ℃ |  | DCS1.10HNA10CT106 | F1_BDAA110CT003001 | JkyiA | 2111_F1_BDAA110CT003001,\92pi\DCS1.10HNA10CT106
B空气预热器入口烟气温度 | ℃ |  | DCS1.10HNA20CT106-SEL | F1_BDAA210CT003002 | JkyiB | 2111_F1_BDAA210CT003002,\92pi\DCS1.10HNA20CT106-SEL
A空气预热器出口烟气温度 | ℃ |  | DCS1.AHAAROUTLTLA | F1_BDAA120CT003001 | JkyoA | 2111_F1_BDAA120CT003001,\92pi\DCS1.AHAAROUTLTLA
B空气预热器出口烟气温度 | ℃ |  | DCS1.AHABROUTLTLA | F1_BDAA220CT003002 | JkyoB | 2111_F1_BDAA220CT003002,\92pi\DCS1.AHABROUTLTLA
炉膛A侧飞灰含碳量 | % |  | DCS1.10CFB03CBB00R101 | F1_BDGA100CJ001001 | CfhA | 2111_F1_BDGA100CJ001001,\92pi\DCS1.10CFB03CBB00R101
炉膛B侧飞灰含碳量 | % |  | DCS1.10CFB04CBB00R101 | F1_BDGA200CJ001001 | CfhB | 2111_F1_BDGA200CJ001001,\92pi\DCS1.10CFB04CBB00R101
#0段抽汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBQ90CT101 | F1_TCZA110CT001001 | Te0g | 2111_F1_TCZA110CT001001,\92pi\DCS1.10LBQ90CT101
#0段抽汽压力 | MPa |  | DCS1.10LBQ90CP101 | F1_TCZA110CP001001 | Pe0g | 2111_F1_TCZA110CP001001,\92pi\DCS1.10LBQ90CP101
#0高加进汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBQ90CT105 | F1_TCZB112CT001001 | Te0gi | 2111_F1_TCZB112CT001001,\92pi\DCS1.10LBQ90CT105
#0高加进汽压力 | MPa |  | DCS1.10LBQ90CP105 | F1_TCZB112CP001001 | Pe0gi | 2111_F1_TCZB112CP001001,\92pi\DCS1.10LBQ90CP105
#0高加进口水温度 | ℃ |  | DCS1.10LAB80CT101 | F1_TCZB111CT002001 | Tw0gi | 2111_F1_TCZB111CT002001,\92pi\DCS1.10LAB80CT101
#0高加出口水温度 | ℃ |  | DCS1.10LAB90CT104 | F1_TCZB121CT002001 | Tw0go | 2111_F1_TCZB121CT002001,\92pi\DCS1.10LAB90CT104
#0高加疏水温度 | ℃ |  | DCS1.10LCH90CT101 | F1_TCZB122CT001001 | Ts0g | 2111_F1_TCZB122CT001001,\92pi\DCS1.10LCH90CT101
#1段抽汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBQ80CT101 | F1_TCAA110CT001001 | Te1g | 2111_F1_TCAA110CT001001,\92pi\DCS1.10LBQ80CT101
#1段抽汽压力 | MPa |  | DCS1.10LBQ80CP101 | F1_TCAA110CP001001 | Pe1g | 2111_F1_TCAA110CP001001,\92pi\DCS1.10LBQ80CP101
#1高加进汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBQ80CT104 | F1_TCAB112CT001001 | Te1gi | 2111_F1_TCAB112CT001001,\92pi\DCS1.10LBQ80CT104
#1高加进汽压力 | MPa |  | DCS1.10LBQ80CP104 | F1_TCAB112CP001001 | Pe1gi | 2111_F1_TCAB112CP001001,\92pi\DCS1.10LBQ80CP104
#1高加进口水温度 | ℃ |  | DCS1.10LAB70CT101 | F1_TCAB111CT002001 | Tw1gi | 2111_F1_TCAB111CT002001,\92pi\DCS1.10LAB70CT101
#1高加出口水温度 | ℃ |  | DCS1.10LAB80CT101 | F1_TCAB121CT002001 | Tw1go | 2111_F1_TCAB121CT002001,\92pi\DCS1.10LAB80CT101
#1高加疏水温度 | ℃ |  | DCS1.10LCH80CT101 | F1_TCAB122CT001001 | Ts1g | 2111_F1_TCAB122CT001001,\92pi\DCS1.10LCH80CT101
#2段抽汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBC10CT105 | F1_TCBA110CT001001 | Te2g | 2111_F1_TCBA110CT001001,\92pi\DCS1.10LBC10CT105
#2段抽汽压力 | MPa |  | DCS1.10LBC10CP104 | F1_TCBA110CP001001 | Pe2g | 2111_F1_TCBA110CP001001,\92pi\DCS1.10LBC10CP104
#2高加进汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBQ70CT101 | F1_TCBB112CT001001 | Te2gi | 2111_F1_TCBB112CT001001,\92pi\DCS1.10LBQ70CT101
#2高加进汽压力 | MPa |  | DCS1.10LBQ70CP101 | F1_TCBB112CP001001 | Pe2gi | 2111_F1_TCBB112CP001001,\92pi\DCS1.10LBQ70CP101
#2高加进口水温度 | ℃ |  | DCS1.10LAB60CT101 | F1_TCBB111CT002001 | Tw2gi | 2111_F1_TCBB111CT002001,\92pi\DCS1.10LAB60CT101
#2高加出口水温度 | ℃ |  | DCS1.10LAB70CT101 | F1_TCBB121CT002001 | Tw2go | 2111_F1_TCBB121CT002001,\92pi\DCS1.10LAB70CT101
#2高加疏水温度 | ℃ |  | DCS1.10LCH70CT101 | F1_TCBB122CT001001 | Ts2g | 2111_F1_TCBB122CT001001,\92pi\DCS1.10LCH70CT101
#3段抽汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBQ60CT101 | F1_TCCA110CT001001 | Te3g | 2111_F1_TCCA110CT001001,\92pi\DCS1.10LBQ60CT101
#3段抽汽压力 | MPa |  | DCS1.10LBQ60CP101 | F1_TCCA110CP001001 | Pe3g | 2111_F1_TCCA110CP001001,\92pi\DCS1.10LBQ60CP101
蒸汽冷却器进汽压力 | MPa |  | DCS1.10LBQ60CP104 | F1_TCCC110CP001001 | Pe3gqi | 2111_F1_TCCC110CP001001,\92pi\DCS1.10LBQ60CP104
蒸汽冷却器进汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBQ60CT104 | F1_TCCC110CT001001 | Te3gqi | 2111_F1_TCCC110CT001001,\92pi\DCS1.10LBQ60CT104
蒸汽冷却器进水温度 | ℃ |  | DCS1.10LAB80CT101 | F1_TCCC110CP002001 | Tw3gqi | 2111_F1_TCCC110CP002001,\92pi\DCS1.10LAB80CT101
蒸汽冷却器出口水温度 | ℃ |  | DCS1.10LAB40CT101 | F1_TCCC110CT002001 | Tw3gq0 | 2111_F1_TCCC110CT002001,\92pi\DCS1.10LAB40CT101
#3高加进汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBQ60CT105 | F1_TCCB112CT001001 | Te3gi | 2111_F1_TCCB112CT001001,\92pi\DCS1.10LBQ60CT105
#3高加进汽压力 | MPa |  | DCS1.10LBQ60CP105 | F1_TCCB112CP001001 | Pe3gi | 2111_F1_TCCB112CP001001,\92pi\DCS1.10LBQ60CP105
#3高加进口水温度 | ℃ |  | DCS1.10LAB50CT101 | F1_TCCB111CT002001 | Tw3gi | 2111_F1_TCCB111CT002001,\92pi\DCS1.10LAB50CT101
#3高加出口水温度 | ℃ |  | DCS1.10LAB60CT101 | F1_TCCB121CT002001 | Tw3go | 2111_F1_TCCB121CT002001,\92pi\DCS1.10LAB60CT101
#3高加疏水温度 | ℃ |  | DCS1.10LCH60CT101 | F1_TCCB122CT002001 | Ts3g | 2111_F1_TCCB122CT002001,\92pi\DCS1.10LCH60CT101
高压给水冷母管压力 | MPa |  | DCS1.10LAB20CP101 | F1_TC11100CP001001 | Pw3gi | 2111_F1_TC11100CP001001,\92pi\DCS1.10LAB20CP101
#4段抽汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBS50CT101 | F1_TCDA110CT001001 | Tecy | 2111_F1_TCDA110CT001001,\92pi\DCS1.10LBS50CT101
#4段抽汽压力 | MPa |  | DCS1.10LBS50CP101 | F1_TCDA110CP001001 | Pecy | 2111_F1_TCDA110CP001001,\92pi\DCS1.10LBS50CP101
#4段至除氧器抽汽压力 | MPa |  | DCS1.10LBS50CP104 | F1_TCDA110CP001002 | Pecyi | 2111_F1_TCDA110CP001002,\92pi\DCS1.10LBS50CP104
#4段至除氧器抽汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBS50CT104 | F1_TCDA110CT001002 | Tecyi | 2111_F1_TCDA110CT001002,\92pi\DCS1.10LBS50CT104
除氧器压力1 | MPa |  | DCS1.10LAA10CP101 | F1_TCDB100CP001001 | PcyA | 2111_F1_TCDB100CP001001,\92pi\DCS1.10LAA10CP101
除氧器压力2 | MPa |  | DCS1.10LAA10CP102 | F1_TCDB100CP001002 | PcyB | 2111_F1_TCDB100CP001002,\92pi\DCS1.10LAA10CP102
除氧器压力（2选后） | MPa |  | DCS1.10LAA10CP101-SEL | F1_TCDB100CP001003 | Pcy | 2111_F1_TCDB100CP001003,\92pi\DCS1.10LAA10CP101-SEL
除氧器水箱温度 | ℃ |  | DCS1.10LAA10CT101 | F1_TCDB100CT001001 | Twcyo | 2111_F1_TCDB100CT001001,\92pi\DCS1.10LAA10CT101
除氧器进口凝结水温度 | ℃ |  | DCS1.10LCA70CT102 | F1_TCDB111CT001001 | Twcyi | 2111_F1_TCDB111CT001001,\92pi\DCS1.10LCA70CT102
除氧器水位（3选后） | mm |  | DCS1.10LAA10CL101-SEL | F1_TCDB100CL001004 | Lcy | 2111_F1_TCDB100CL001004,\92pi\DCS1.10LAA10CL101-SEL
#5段抽汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBS40CT101 | F1_TCEA110CT001001 | Te5d | 2111_F1_TCEA110CT001001,\92pi\DCS1.10LBS40CT101
#5段抽汽压力 | MPa |  | DCS1.10LBS40CP101L | F1_TCEA110CP001001 | Pe5d | 2111_F1_TCEA110CP001001,\92pi\DCS1.10LBS40CP101L
#5低加进汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBS40CT104 | F1_TCEB112CT001001 | Te5di | 2111_F1_TCEB112CT001001,\92pi\DCS1.10LBS40CT104
#5低加进汽压力 | MPa |  | DCS1.10LBS40CP102 | F1_TCEB112CP001001 | Pe5di | 2111_F1_TCEB112CP001001,\92pi\DCS1.10LBS40CP102
#5低加进口水温度 | ℃ |  | DCS1.10LCA60CT102 | F1_TCEB111CT002001 | Tw5di | 2111_F1_TCEB111CT002001,\92pi\DCS1.10LCA60CT102
#5低加出口水温度 | ℃ |  | DCS1.10LCA65CT101 | F1_TCEB121CT002001 | Tw5do | 2111_F1_TCEB121CT002001,\92pi\DCS1.10LCA65CT101
#5低加疏水温度 | ℃ |  | DCS1.10LCH40CT101 | F1_TCEB122CT002001 | Ts5d | 2111_F1_TCEB122CT002001,\92pi\DCS1.10LCH40CT101
#5低加进口凝结水流量 | t/h | *1000 | DCS1.10LCA65CT101 | F1_TCEB111CF002001 | Gw5do | 2111_F1_TCEB111CF002001,\92pi\DCS1.10LCA65CT101
#6段抽汽温度A | ℃ |  | DCS1.10LBS31CT101 | F1_TCFA110CT001001 | Te6d | 2111_F1_TCFA110CT001001,\92pi\DCS1.10LBS31CT101
#6段抽汽压力A | MPa |  | DCS1.10LBS31CP101 | F1_TCFA110CP001001 | Pe6d | 2111_F1_TCFA110CP001001,\92pi\DCS1.10LBS31CP101
#6段抽汽温度B | ℃ |  | DCS1.10LBS32CT101 | F1_TCFA110CT001002 | Te6d | 2111_F1_TCFA110CT001002,\92pi\DCS1.10LBS32CT101
#6段抽汽压力B | MPa |  | DCS1.10LBS32CP101 | F1_TCFA110CP001002 | Pe6d | 2111_F1_TCFA110CP001002,\92pi\DCS1.10LBS32CP101
#6低加进汽压力 | MPa |  | DCS1.10LBS30CP101 | F1_TCFB112CP001001 | Pe6di | 2111_F1_TCFB112CP001001,\92pi\DCS1.10LBS30CP101
#6低加进汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBS30CT103 | F1_TCFB112CT001001 | Te6di | 2111_F1_TCFB112CT001001,\92pi\DCS1.10LBS30CT103
#6低加进口水温度 | ℃ |  | DCS1.10LCA60CT102 | F1_TCFB111CT002001 | Tw6di | 2111_F1_TCFB111CT002001,\92pi\DCS1.10LCA60CT102
#6低加出口水温度 | ℃ |  | DCS1.10LCA65CT101 | F1_TCFB121CT002001 | Tw6do | 2111_F1_TCFB121CT002001,\92pi\DCS1.10LCA65CT101
#6低加疏水温度 | ℃ |  | DCS1.10LCJ30CT101 | F1_TCFB122CT002001 | Ts6d | 2111_F1_TCFB122CT002001,\92pi\DCS1.10LCJ30CT101
#7段抽汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBS20CT101 | F1_TCGA110CT001001 | Te7d | 2111_F1_TCGA110CT001001,\92pi\DCS1.10LBS20CT101
#7段抽汽压力 | MPa |  | DCS1.10LBS20CP101 | F1_TCGA110CP001001 | Pe7d | 2111_F1_TCGA110CP001001,\92pi\DCS1.10LBS20CP101
#7低加进汽温度 | ℃ |  | DCS1.10LBS20CT101 | F1_TCGB112CT001001 | Te7di | 2111_F1_TCGB112CT001001,\92pi\DCS1.10LBS20CT101
#7低加进汽压力 | kPa |  | DCS1.10LBS20CP101 | F1_TCGB112CP001001 | Pe7di | 2111_F1_TCGB112CP001001,\92pi\DCS1.10LBS20CP101
#7低加进口水温度 | ℃ |  | DCS1.10LCA55CT101 | F1_TCGB111CT002001 | Tw7di | 2111_F1_TCGB111CT002001,\92pi\DCS1.10LCA55CT101
#7低加出口水温度 | ℃ |  | DCS1.10LCA60CT101 | F1_TCGB121CT002001 | Tw7do | 2111_F1_TCGB121CT002001,\92pi\DCS1.10LCA60CT101
#7低加疏水温度 | ℃ |  | DCS1.10LCJ20CT101 | F1_TCGB122CT002001 | Ts7d | 2111_F1_TCGB122CT002001,\92pi\DCS1.10LCJ20CT101
#8低加进口水温度 | ℃ |  | DCS1.10LCA50CT101 | F1_TCHB111CT002001 | Tw8di | 2111_F1_TCHB111CT002001,\92pi\DCS1.10LCA50CT101
#8低加出口水温度 | ℃ |  | DCS1.10LCA55CT101 | F1_TCHB121CT002001 | Tw8do | 2111_F1_TCHB121CT002001,\92pi\DCS1.10LCA55CT101
轴封冷却器出口凝结水温度（主机） | ℃ |  | DCS1.10LCA30CT101 | F1_TBBA120CT001001 | Twzjo | 2111_F1_TBBA120CT001001,\92pi\DCS1.10LCA30CT101
轴封冷却器入口凝结水温度（主机） | ℃ |  | DCS1.10LCA30CT102 | F1_TBBA110CT001001 | Twzji | 2111_F1_TBBA110CT001001,\92pi\DCS1.10LCA30CT102
凝结水母管压力（精处理后） | MPa |  | DCS1.10LCA30CP101 | F1_TD00100CP001001 | Pnsjo | 2111_F1_TD00100CP001001,\92pi\DCS1.10LCA30CP101
凝结水母管温度（精处理后） | ℃ |  | DCS1.10LCA30CT101 | F1_TD00100CT001001 | Tnsjo | 2111_F1_TD00100CT001001,\92pi\DCS1.10LCA30CT101
凝汽器出口凝结水温度 | ℃ |  | DCS1.10LCA20CT101 | F1_TDA0120CT001001 | Tns | 2111_F1_TDA0120CT001001,\92pi\DCS1.10LCA20CT101
凝汽器出口凝结水压力 | MPa |  | DCS1.10LCA40CP101 | F1_TDA0120CP001001 | Pns | 2111_F1_TDA0120CP001001,\92pi\DCS1.10LCA40CP101
凝汽器补充水压力（凝结水） | MPa |  | DCS1.10LCP20CP101 | F1_TDC0100CP001001 | Pbs | 2111_F1_TDC0100CP001001,\92pi\DCS1.10LCP20CP101
凝汽器补充水温度（凝结水） | ℃ |  | DCS1.10LCP20CT101 | F1_TDC0100CT001001 | Tbs | 2111_F1_TDC0100CT001001,\92pi\DCS1.10LCP20CT101
凝结水补水流量 | t/h | *1000 | DCS1.10LCA20CF101-FLOW | F1_TDC0000CF001001 | Gbs | 2111_F1_TDC0000CF001001,\92pi\DCS1.10LCA20CF101-FLOW
低压侧凝汽器A侧循环水出水温度1 | #N/A |  |  | F1_TDAC120CT001001 | TxhdoA | 2111_F1_TDAC120CT001001,\92pi\
低压侧凝汽器A侧循环水出水压力1 |  |  |  | F1_TDAC120CP001001 | PxhdoA | 2111_F1_TDAC120CP001001,\92pi\
低压侧凝汽器A侧循环水进水温度1 | ℃ |  | DCS1.10PAB10CT101 | F1_TDAC110CT001001 | TxhdiA1 | 2111_F1_TDAC110CT001001,\92pi\DCS1.10PAB10CT101
低压侧凝汽器A侧循环水进水温度2 | ℃ |  | DCS1.10PAB10CT102 | F1_TDAC110CT001002 | TxhdiA2 | 2111_F1_TDAC110CT001002,\92pi\DCS1.10PAB10CT102
低压侧凝汽器A侧循环水进水压力1 |  |  | DCS1.10PAB10CP101L | F1_TDAC110CP001001 | PxhdiA | 2111_F1_TDAC110CP001001,\92pi\DCS1.10PAB10CP101L
低压侧凝汽器B侧循环水出水温度2 | #N/A |  |  | F1_TDAC220CT001001 | TxhdoB | 2111_F1_TDAC220CT001001,\92pi\
低压侧凝汽器B侧循环水出水压力2 | MPa |  |  | F1_TDAC220CP001001 | PxhdoB | 2111_F1_TDAC220CP001001,\92pi\
低压侧凝汽器B侧循环水进水温度1 | ℃ |  | DCS1.10PAB20CT101 | F1_TDAC210CT001001 | TxhdiB1 | 2111_F1_TDAC210CT001001,\92pi\DCS1.10PAB20CT101
低压侧凝汽器B侧循环水进水温度2 | ℃ |  | DCS1.10PAB20CT102 | F1_TDAC210CT001002 | TxhdiB2 | 2111_F1_TDAC210CT001002,\92pi\DCS1.10PAB20CT102
低压侧凝汽器B侧循环水进水压力1 | MPa |  | DCS1.10PAB20CP101L | F1_TDAC210CP001001 | PxhdiB | 2111_F1_TDAC210CP001001,\92pi\DCS1.10PAB20CP101L
低压侧凝汽器热井水温 | ℃ |  | DCS1.10MAG10CT105 | F1_TDAC000CT001001 | Tnsd | 2111_F1_TDAC000CT001001,\92pi\DCS1.10MAG10CT105
高压侧凝汽器A侧循环水出水温度1 | #N/A |  | DCS1.10PAB10CT103 | F1_TDAA120CT001001 | TxhgoA1 | 2111_F1_TDAA120CT001001,\92pi\DCS1.10PAB10CT103
高压侧凝汽器A侧循环水出水温度2 | #N/A |  | DCS1.10PAB10CT104 | F1_TDAA120CT001002 | TxhgoA2 | 2111_F1_TDAA120CT001002,\92pi\DCS1.10PAB10CT104
高压侧凝汽器A侧循环水出水压力1 | MPa |  | DCS1.10PAB10CP102L | F1_TDAA120CP002001 | PxhgoA1 | 2111_F1_TDAA120CP002001,\92pi\DCS1.10PAB10CP102L
高压侧凝汽器A侧循环水进水温度1 | ℃ |  |  | F1_TDAA110CT002001 | TxhgiA1 | 2111_F1_TDAA110CT002001,\92pi\
高压侧凝汽器A侧循环水进水压力1 | MPa |  |  | F1_TDAA110CP002001 | TxhgiA2 | 2111_F1_TDAA110CP002001,\92pi\
高压侧凝汽器B侧循环水出水温度1 | #N/A |  | DCS1.10PAB20CT103 | F1_TDAA220CT001001 | TxhgoB1 | 2111_F1_TDAA220CT001001,\92pi\DCS1.10PAB20CT103
高压侧凝汽器B侧循环水出水温度2 | #N/A |  | DCS1.10PAB20CT104 | F1_TDAA220CT001002 | TxhgoB2 | 2111_F1_TDAA220CT001002,\92pi\DCS1.10PAB20CT104
高压侧凝汽器B侧循环水出水压力1 | MPa |  | DCS1.10PAB20CP102L | F1_TDAA220CP002001 | PxhgoB1 | 2111_F1_TDAA220CP002001,\92pi\DCS1.10PAB20CP102L
高压侧凝汽器B侧循环水进水温度2 | ℃ |  |  | F1_TDAA210CT002001 | TxhgiB1 | 2111_F1_TDAA210CT002001,\92pi\
高压侧凝汽器B侧循环水进水压力2 | MPa |  |  | F1_TDAA210CP002001 | TxhgiB2 | 2111_F1_TDAA210CP002001,\92pi\
高压侧凝汽器热井水温 | ℃ |  | DCS1.10MAG20CT105 | F1_TDAA000CT001001 | Tnsg | 2111_F1_TDAA000CT001001,\92pi\DCS1.10MAG20CT105
高压侧凝汽器水位（3选后） | mm |  |  | F1_TDAC000CL001001 | LnqA | 2111_F1_TDAC000CL001001,\92pi\
低压侧凝汽器水位（3选后） | mm |  |  | F1_TDAA000CL001001 | LnqB | 2111_F1_TDAA000CL001001,\92pi\
A循环水泵出口压力 | MPa |  | DCS1.10PAC11CP111 | F1_TMAA120CP001001 | PxboA | 2111_F1_TMAA120CP001001,\92pi\DCS1.10PAC11CP111
B循环水泵出口压力 | MPa |  | DCS1.10PAC11CP121 | F1_TMAA220CP001001 | PxboB | 2111_F1_TMAA220CP001001,\92pi\DCS1.10PAC11CP121
C循环水泵出口压力 | MPa |  | DCS1.10PAC11CP131 | F1_TMAA320CP001001 | PxboC | 2111_F1_TMAA320CP001001,\92pi\DCS1.10PAC11CP131
辅汽联箱压力1 | MPa |  | DCS1.10LBG10CP101 | F1_UFAA000CP001001 | Pfq | 2111_F1_UFAA000CP001001,\92pi\DCS1.10LBG10CP101
辅汽联箱压力2 | 0 |  | DCS1.10LBG10CP102 | F1_UFAA000CP001002 | Pfq | 2111_F1_UFAA000CP001002,\92pi\DCS1.10LBG10CP102
辅汽联箱温度 | ℃ |  | DCS1.10LBG10CT101 | F1_UFAA000CT001001 | Tfq | 2111_F1_UFAA000CT001001,\92pi\DCS1.10LBG10CT101
冷再热蒸汽至辅汽联箱蒸汽流量 | t/h | *1000 |  | F1_BBC0100CF001001 | Glzfq | 2111_F1_BBC0100CF001001,\92pi\
四抽至辅汽联箱蒸汽流量 | t/h | *1000 |  | F1_TCDA100CF001001 | G4cfq | 2111_F1_TCDA100CF001001,\92pi\
辅汽至小机进汽压力 | MPa |  |  | F1_UFAA020CP001001 | PxjdqiA | 2111_F1_UFAA020CP001001,\92pi\
辅汽至小机进汽温度 | ℃ |  |  | F1_UFAA020CT001001 | TxjdqiA | 2111_F1_UFAA020CT001001,\92pi\
总风量 | t/h |  | DCS1.TOTAIRFLOW | F1_UBAA000CF002001 | Gky | 2111_F1_UBAA000CF002001,\92pi\DCS1.TOTAIRFLOW
总一次风量 | t/h |  | DCS1.PAFLOW | F1_UBAA000CF002002 | Gky1 | 2111_F1_UBAA000CF002002,\92pi\DCS1.PAFLOW
总二次风量 | t/h |  | DCS1.OCB0028012-OUT | F1_UBAA000CF002003 | Gky2 | 2111_F1_UBAA000CF002003,\92pi\DCS1.OCB0028012-OUT
A空气预热器进出口一次风差压 | kPa |  |  | F1_BDAA100CP001001 | DPky1A | 2111_F1_BDAA100CP001001,\92pi\
B空气预热器进出口一次风差压 | kPa |  |  | F1_BDAA200CP001001 | DPky1B | 2111_F1_BDAA200CP001001,\92pi\
A空气预热器进出口二次风差压 | kPa |  | DCS1.10HLB10CP102CY | F1_BDAA100CP001002 | DPky2A | 2111_F1_BDAA100CP001002,\92pi\DCS1.10HLB10CP102CY
B空气预热器进出口二次风差压 | kPa |  | DCS1.10HLB20CP102CY | F1_BDAA200CP001002 | DPky2B | 2111_F1_BDAA200CP001002,\92pi\DCS1.10HLB20CP102CY
A空气预热器进出口烟气差压 | kPa |  | DCS1.APH-ALARM1 | F1_BDAA100CP003001 | DPkyyA | 2111_F1_BDAA100CP003001,\92pi\DCS1.APH-ALARM1
B空气预热器进出口烟气差压 | kPa |  | DCS1.APH-ALARM2 | F1_BDAA200CP003001 | DPkyyB | 2111_F1_BDAA200CP003001,\92pi\DCS1.APH-ALARM2
A空气预热器二次风风量1（预热器出口） | t/h |  |  | F1_BDAA100CF002001 | Gky2oA1 | 2111_F1_BDAA100CF002001,\92pi\
B空气预热器二次风风量1（预热器出口） | t/h |  |  | F1_BDAA200CF002001 | Gky2oB1 | 2111_F1_BDAA200CF002001,\92pi\
A空气预热器入口一次风压 | kPa |  | DCS1.10HLB30CP102 | F1_BDAA110CP001001 | Pky1iA | 2111_F1_BDAA110CP001001,\92pi\DCS1.10HLB30CP102
B空气预热器入口一次风压 | kPa |  | DCS1.10HLB40CP102 | F1_BDAA210CP001001 | Pky1iB | 2111_F1_BDAA210CP001001,\92pi\DCS1.10HLB40CP102
A空气预热器出口一次风压 | kPa |  | DCS1.10HLA30CP101 | F1_BDAA120CP001001 | Pky1oA | 2111_F1_BDAA120CP001001,\92pi\DCS1.10HLA30CP101
B空气预热器出口一次风压 | kPa |  | DCS1.10HLA40CP101 | F1_BDAA220CP001001 | Pky1oB | 2111_F1_BDAA220CP001001,\92pi\DCS1.10HLA40CP101
A空气预热器入口二次风压 | kPa |  | DCS1.10HLB10CP102 | F1_BDAA110CP002001 | Pky2iA | 2111_F1_BDAA110CP002001,\92pi\DCS1.10HLB10CP102
B空气预热器入口二次风压 | kPa |  | DCS1.10HLB20CP102 | F1_BDAA210CP002001 | Pky2iB | 2111_F1_BDAA210CP002001,\92pi\DCS1.10HLB20CP102
A空气预热器出口二次风压 | kPa |  | DCS1.10HLA10CP101 | F1_BDAA120CP002001 | Pky2oA | 2111_F1_BDAA120CP002001,\92pi\DCS1.10HLA10CP101
B空气预热器出口二次风压 | kPa |  | DCS1.10HLA20CP101 | F1_BDAA220CP002001 | Pky2oB | 2111_F1_BDAA220CP002001,\92pi\DCS1.10HLA20CP101
A空气预热器入口烟气压力 | kPa |  | DCS1.10HNA10CP102 | F1_BDAA110CP003001 | PkyyiA | 2111_F1_BDAA110CP003001,\92pi\DCS1.10HNA10CP102
B空气预热器入口烟气压力 | kPa |  | DCS1.10HNA20CP102 | F1_BDAA210CP003001 | PkyyiB | 2111_F1_BDAA210CP003001,\92pi\DCS1.10HNA20CP102
A空气预热器出口烟气压力 | kPa |  | DCS1.10HLB10CP102 | F1_BDAA120CP003001 | PkyyoA | 2111_F1_BDAA120CP003001,\92pi\DCS1.10HLB10CP102
B空气预热器出口烟气压力 | kPa |  | DCS1.10HNA20CP103 | F1_BDAA220CP003001 | PkyyoB | 2111_F1_BDAA220CP003001,\92pi\DCS1.10HNA20CP103
A引风机入口烟气压力 | kPa |  | DCS1.10HNA10CP104 | F1_BDBA110CP003001 | PyfiA | 2111_F1_BDBA110CP003001,\92pi\DCS1.10HNA10CP104
B引风机入口烟气压力 | kPa |  | DCS2.20HNA10CP104 | F1_BDBA210CP003001 | PyfiB | 2111_F1_BDBA210CP003001,\92pi\DCS2.20HNA10CP104
A空气预热器入口一次风温度（选后） | ℃ |  | DCS1.PAFAOUTLTLA | F1_BDAA110CT001001 | tky1iA | 2111_F1_BDAA110CT001001,\92pi\DCS1.PAFAOUTLTLA
B空气预热器入口一次风温度（选后） | ℃ |  | DCS1.PAFBOUTLTLA | F1_BDAA210CT001001 | tky1iB | 2111_F1_BDAA210CT001001,\92pi\DCS1.PAFBOUTLTLA
A空气预热器入口二次风温度（选后） | ℃ |  | DCS1.FDSAOUTLTLA | F1_BDAA110CT002001 | tky2iA | 2111_F1_BDAA110CT002001,\92pi\DCS1.FDSAOUTLTLA
B空气预热器入口二次风温度（选后） | ℃ |  | DCS1.FDSBOUTLTLA | F1_BDAA210CT002001 | tky2iB | 2111_F1_BDAA210CT002001,\92pi\DCS1.FDSBOUTLTLA
A空气预热器出口二次风温度1 | ℃ |  | DCS1.10HLA10CT110 | F1_BDAA120CT002001 | tky2oA | 2111_F1_BDAA120CT002001,\92pi\DCS1.10HLA10CT110
B空气预热器出口二次风温度1 | ℃ |  | DCS1.10HLA20CT110 | F1_BDAA220CT002001 | tky2oB | 2111_F1_BDAA220CT002001,\92pi\DCS1.10HLA20CT110
A空气预热器出口一次风温度 | ℃ |  | DCS1.AHAAOUTLTLA | F1_BDAA120CT001001 | tky1oA | 2111_F1_BDAA120CT001001,\92pi\DCS1.AHAAOUTLTLA
B空气预热器出口一次风温度 | ℃ |  | DCS1.AHABOUTLTLA | F1_BDAA220CT001001 | tky1oB | 2111_F1_BDAA220CT001001,\92pi\DCS1.AHABOUTLTLA
A一次风机出口压力 | kPa |  | DCS1.10HLB30CP102 | F1_BDDA120CP001001 | P1foA | 2111_F1_BDDA120CP001001,\92pi\DCS1.10HLB30CP102
B一次风机出口压力 | kPa |  | DCS1.10HLB40CP102 | F1_BDDA220CP001001 | P1foB | 2111_F1_BDDA220CP001001,\92pi\DCS1.10HLB40CP102
A一次风机出口温度 | ℃ |  | DCS1.PAFAOUTLTLA | F1_BDDA120CT001001 | t1foA | 2111_F1_BDDA120CT001001,\92pi\DCS1.PAFAOUTLTLA
B一次风机出口温度 | ℃ |  | DCS1.PAFBOUTLTLA | F1_BDDA220CT001001 | t1foB | 2111_F1_BDDA220CT001001,\92pi\DCS1.PAFBOUTLTLA
A送风机出口风压 | kPa |  | DCS1.10HLB10CP102 | F1_BDCA120CP001001 | PsfoA | 2111_F1_BDCA120CP001001,\92pi\DCS1.10HLB10CP102
B送风机出口风压 | kPa |  | DCS1.10HLB20CP102 | F1_BDCA220CP001001 | PsfoB | 2111_F1_BDCA220CP001001,\92pi\DCS1.10HLB20CP102
A送风机出口风温 | ℃ |  | DCS1.FDSAOUTLTLA | F1_BDCA120CT001001 | tsfoA | 2111_F1_BDCA120CT001001,\92pi\DCS1.FDSAOUTLTLA
B送风机出口风温 | ℃ |  | DCS1.FDSBOUTLTLA | F1_BDCA220CT001001 | tsfoB | 2111_F1_BDCA220CT001001,\92pi\DCS1.FDSBOUTLTLA
A磨煤机入口一次风量 | t/h |  | DCS1.10HFE10CF101-CAL-SEL | F1_BEAA010CF001001 | GmmiA | 2111_F1_BEAA010CF001001,\92pi\DCS1.10HFE10CF101-CAL-SEL
B磨煤机入口一次风量 | t/h |  | DCS1.10HFE20CF101-CAL-SEL | F1_BEBA010CF001001 | GmmiB | 2111_F1_BEBA010CF001001,\92pi\DCS1.10HFE20CF101-CAL-SEL
C磨煤机入口一次风量 | t/h |  | DCS1.10HFE30CF101-CAL-SEL | F1_BECA010CF001001 | GmmiC | 2111_F1_BECA010CF001001,\92pi\DCS1.10HFE30CF101-CAL-SEL
D磨煤机入口一次风量 | t/h |  | DCS1.10HFE40CF101-CAL-SEL | F1_BEDA010CF001001 | GmmiD | 2111_F1_BEDA010CF001001,\92pi\DCS1.10HFE40CF101-CAL-SEL
E磨煤机入口一次风量 | t/h |  | DCS1.10HFE50CF101-CAL-SEL | F1_BEEA010CF001001 | GmmiE | 2111_F1_BEEA010CF001001,\92pi\DCS1.10HFE50CF101-CAL-SEL
F磨煤机入口一次风量 | t/h |  | DCS1.10HFE60CF101-CAL-SEL | F1_BEFA010CF001001 | GmmiF | 2111_F1_BEFA010CF001001,\92pi\DCS1.10HFE60CF101-CAL-SEL
A磨煤机入口一次风压 | kPa |  | DCS1.10HFE10CP101 | F1_BEAA010CP001001 | PmmiA | 2111_F1_BEAA010CP001001,\92pi\DCS1.10HFE10CP101
B磨煤机入口一次风压 | kPa |  | DCS1.10HFE20CP101 | F1_BEBA010CP001001 | PmmiB | 2111_F1_BEBA010CP001001,\92pi\DCS1.10HFE20CP101
C磨煤机入口一次风压 | kPa |  | DCS1.10HFE30CP101 | F1_BECA010CP001001 | PmmiC | 2111_F1_BECA010CP001001,\92pi\DCS1.10HFE30CP101
D磨煤机入口一次风压 | kPa |  | DCS1.10HFE40CP101 | F1_BEDA010CP001001 | PmmiD | 2111_F1_BEDA010CP001001,\92pi\DCS1.10HFE40CP101
E磨煤机入口一次风压 | kPa |  | DCS1.10HFE50CP101 | F1_BEEA010CP001001 | PmmiE | 2111_F1_BEEA010CP001001,\92pi\DCS1.10HFE50CP101
F磨煤机入口一次风压 | kPa |  | DCS1.10HFE60CP101 | F1_BEFA010CP001001 | PmmiF | 2111_F1_BEFA010CP001001,\92pi\DCS1.10HFE60CP101
A磨煤机入口一次风温 | ℃ |  | DCS1.10HFE10CT101-SEL | F1_BEAA010CT001001 | tmmiA | 2111_F1_BEAA010CT001001,\92pi\DCS1.10HFE10CT101-SEL
B磨煤机入口一次风温 | ℃ |  | DCS1.10HFE20CT101-SEL | F1_BEBA010CT001001 | tmmiB | 2111_F1_BEBA010CT001001,\92pi\DCS1.10HFE20CT101-SEL
C磨煤机入口一次风温 | ℃ |  | DCS1.10HFE30CT101-SEL | F1_BECA010CT001001 | tmmiC | 2111_F1_BECA010CT001001,\92pi\DCS1.10HFE30CT101-SEL
D磨煤机入口一次风温 | ℃ |  | DCS1.10HFE40CT101-SEL | F1_BEDA010CT001001 | tmmiD | 2111_F1_BEDA010CT001001,\92pi\DCS1.10HFE40CT101-SEL
E磨煤机入口一次风温 | ℃ |  | DCS1.10HFE50CT101-SEL | F1_BEEA010CT001001 | tmmiE | 2111_F1_BEEA010CT001001,\92pi\DCS1.10HFE50CT101-SEL
F磨煤机入口一次风温 | ℃ |  | DCS1.10HFE60CT101-SEL | F1_BEFA010CT001001 | tmmiF | 2111_F1_BEFA010CT001001,\92pi\DCS1.10HFE60CT101-SEL
A磨煤机出口温度 | ℃ |  | DCS1.10HFC10CT101-SEL | F1_BEAA020CT001001 | tmmoA | 2111_F1_BEAA020CT001001,\92pi\DCS1.10HFC10CT101-SEL
B磨煤机出口温度 | ℃ |  | DCS1.10HFC20CT101-SEL | F1_BEBA020CT001001 | tmmoB | 2111_F1_BEBA020CT001001,\92pi\DCS1.10HFC20CT101-SEL
C磨煤机出口温度 | ℃ |  | DCS1.10HFC30CT101-SEL | F1_BECA020CT001001 | tmmoC | 2111_F1_BECA020CT001001,\92pi\DCS1.10HFC30CT101-SEL
D磨煤机出口温度 | ℃ |  | DCS1.10HFC40CT101-SEL | F1_BEDA020CT001001 | tmmoD | 2111_F1_BEDA020CT001001,\92pi\DCS1.10HFC40CT101-SEL
E磨煤机出口温度 | ℃ |  | DCS1.10HFC50CT101-SEL | F1_BEEA020CT001001 | tmmoE | 2111_F1_BEEA020CT001001,\92pi\DCS1.10HFC50CT101-SEL
F磨煤机出口温度 | ℃ |  | DCS1.10HFC60CT101-SEL | F1_BEFA020CT001001 | tmmoF | 2111_F1_BEFA020CT001001,\92pi\DCS1.10HFC60CT101-SEL
A一次风机可调动叶机构阀位 | % |  | DCS1.10HLB30CG101XQ01 | F1_BDDA100EJ001001 | Y1fA | 2111_F1_BDDA100EJ001001,\92pi\DCS1.10HLB30CG101XQ01
B一次风机可调动叶机构阀位 | % |  | DCS1.10HLB40CG101XQ01 | F1_BDDA200EJ001001 | Y1fB | 2111_F1_BDDA200EJ001001,\92pi\DCS1.10HLB40CG101XQ01
A送风机可调动叶机构指令 | % |  | DCS1.10HLB10CG101XQ01 | F1_BDCA100EJ001001 | YsfA | 2111_F1_BDCA100EJ001001,\92pi\DCS1.10HLB10CG101XQ01
B送风机可调动叶机构阀位 | % |  | DCS1.10HLB20CG101XQ01 | F1_BDCA200EJ001001 | YsfB | 2111_F1_BDCA200EJ001001,\92pi\DCS1.10HLB20CG101XQ01
A引风机可调静叶机构阀位 | % |  | DCS1.10HLB30CG101XQ01 | F1_BDBA100EJ001001 | YyfA | 2111_F1_BDBA100EJ001001,\92pi\DCS1.10HLB30CG101XQ01
B引风机可调静叶机构阀位 | % |  | DCS1.10hlb40cg101xq01 | F1_BDBA200EJ001001 | YyfB | 2111_F1_BDBA200EJ001001,\92pi\DCS1.10hlb40cg101xq01
#1脱硫公辅变压器 10kV侧电流 | A |  |  | F1_EBFA100CA001001 | ItlbA | 2111_F1_EBFA100CA001001,\92pi\
#2脱硫公辅变压器 10kV侧电流 | A |  |  | F1_EBFA200CA001001 | ItlbB | 2111_F1_EBFA200CA001001,\92pi\
10KVA段母线线电压UAC | kV |  | DCS1.10BBA01GW001XQ04 | F1_EBBA300CV001001 | VA | 2111_F1_EBBA300CV001001,\92pi\DCS1.10BBA01GW001XQ04
10KVB段母线线电压UAC | kV |  | DCS1.10BBB01GW001XQ04 | F1_EBBA400CV001001 | VB | 2111_F1_EBBA400CV001001,\92pi\DCS1.10BBB01GW001XQ04
380V锅PC-A段母线电压 | V |  | DCS1.10BGC01GT01GS001XQ04 | F1_EBDA300CV001001 | V1A | 2111_F1_EBDA300CV001001,\92pi\DCS1.10BGC01GT01GS001XQ04
380V锅PC-B段母线电压 | V |  | DCS1.10BGC02GT01GS001XQ04 | F1_EBDA400CV001001 | V1B | 2111_F1_EBDA400CV001001,\92pi\DCS1.10BGC02GT01GS001XQ04
A磨煤机电流 | A |  | DCS1.10HFC10AJ001XQ01 | F1_BEAA000CA000001 | ImmA | 2111_F1_BEAA000CA000001,\92pi\DCS1.10HFC10AJ001XQ01
B磨煤机电流 | A |  | DCS1.10HFC20AJ001XQ01 | F1_BEBA000CA000001 | ImmB | 2111_F1_BEBA000CA000001,\92pi\DCS1.10HFC20AJ001XQ01
C磨煤机电流 | A |  | DCS1.10HFC30AJ001XQ01 | F1_BECA000CA000001 | ImmC | 2111_F1_BECA000CA000001,\92pi\DCS1.10HFC30AJ001XQ01
D磨煤机电流 | A |  | DCS1.10HFC40AJ001XQ01 | F1_BEDA000CA000001 | ImmD | 2111_F1_BEDA000CA000001,\92pi\DCS1.10HFC40AJ001XQ01
E磨煤机电流 | A |  | DCS1.10HFC50AJ001XQ01 | F1_BEEA000CA000001 | ImmE | 2111_F1_BEEA000CA000001,\92pi\DCS1.10HFC50AJ001XQ01
F磨煤机电流 | A |  | DCS1.10HFC60AJ001XQ01 | F1_BEFA000CA000001 | ImmF | 2111_F1_BEFA000CA000001,\92pi\DCS1.10HFC60AJ001XQ01
A凝结水泵电流 | A |  | DCS1.10LCB11AP001XQ01 | F1_TDBA100CA000001 | InbA | 2111_F1_TDBA100CA000001,\92pi\DCS1.10LCB11AP001XQ01
B凝结水泵电流 | A |  | DCS1.10LCB12AP001XQ01 | F1_TDBA200CA000001 | InbB | 2111_F1_TDBA200CA000001,\92pi\DCS1.10LCB12AP001XQ01
凝泵变频器电机频率 | A |  | DCS1.10LCB11GW001XQ04 | F1_TDBB100CS000001 | Hnbbp | 2111_F1_TDBB100CS000001,\92pi\DCS1.10LCB11GW001XQ04
A凝泵变频器电流 | A |  | DCS1.10LCB11GW001XQ01 | F1_TDBA100CA000002 | InbbpA | 2111_F1_TDBA100CA000002,\92pi\DCS1.10LCB11GW001XQ01
1号机1号循环水泵电流 | A |  | DCS1.10PAC11AP001XQ01 | F1_TMAA100CA000001 | IxbA | 2111_F1_TMAA100CA000001,\92pi\DCS1.10PAC11AP001XQ01
1号机2号循环水泵电流 | A |  | DCS1.10PAC11AP002XQ01 | F1_TMAA200CA000001 | IxbB | 2111_F1_TMAA200CA000001,\92pi\DCS1.10PAC11AP002XQ01
1号机3号循环水泵电流 | A |  | DCS1.10PAC11AP003XQ01 | F1_TMAA300CA000001 | IxbC | 2111_F1_TMAA300CA000001,\92pi\DCS1.10PAC11AP003XQ01
A一次风机电流 | A |  | DCS1.10HLB30AN001XQ01 | F1_BDDA100CA001001 | I1fA | 2111_F1_BDDA100CA001001,\92pi\DCS1.10HLB30AN001XQ01
B一次风机电流 | A |  | DCS1.10HLB40AN001XQ01 | F1_BDDA200CA001001 | I1fB | 2111_F1_BDDA200CA001001,\92pi\DCS1.10HLB40AN001XQ01
A送风机电流 | A |  | DCS1.10HLB10AN001XQ01 | F1_BDCA100CA001001 | IsfA | 2111_F1_BDCA100CA001001,\92pi\DCS1.10HLB10AN001XQ01
B送风机电流 | A |  | DCS1.10HLB20AN001XQ01 | F1_BDCA200CA001001 | IsfB | 2111_F1_BDCA200CA001001,\92pi\DCS1.10HLB20AN001XQ01
A引风机电流 | A |  | DCS1.10HNC10AN001XQ01 | F1_BDBA100CA001001 | IyfA | 2111_F1_BDBA100CA001001,\92pi\DCS1.10HNC10AN001XQ01
B引风机电流 | A |  | DCS1.10HNC20AN001XQ01 | F1_BDBA200CA001001 | IyfB | 2111_F1_BDBA200CA001001,\92pi\DCS1.10HNC20AN001XQ01
A(FGD)浆液循环泵电流 | A |  | DCS1.10HTF11AP001XQ01 | F1_HCAA100CA001001 | IxxbA | 2111_F1_HCAA100CA001001,\92pi\DCS1.10HTF11AP001XQ01
B(FGD)浆液循环泵电流 | A |  | DCS1.10HTF12AP001XQ01 | F1_HCAA200CA001001 | IxxbB | 2111_F1_HCAA200CA001001,\92pi\DCS1.10HTF12AP001XQ01
C(FGD)浆液循环泵电流 | A |  | DCS1.10HTF13AP001XQ01 | F1_HCAA300CA001001 | IxxbC | 2111_F1_HCAA300CA001001,\92pi\DCS1.10HTF13AP001XQ01
D(FGD)浆液循环泵电流 | A |  | DCS1.10HTF14AP001XQ01 | F1_HCAA400CA001001 | IxxbD | 2111_F1_HCAA400CA001001,\92pi\DCS1.10HTF14AP001XQ01
E(FGD)浆液循环泵电流 | A |  | DCS1.10HTF15AP001XQ01 | F1_HCAA500CA001001 | IxxbE | 2111_F1_HCAA500CA001001,\92pi\DCS1.10HTF15AP001XQ01
A(FGD)氧化风机电流 | A |  | DCS1.10HTG10AN001XQ01 | F1_HCCA100CA001001 | IyhfA | 2111_F1_HCCA100CA001001,\92pi\DCS1.10HTG10AN001XQ01
B(FGD)氧化风机电流 | A |  | DCS1.10HTG20AN001XQ01 | F1_HCCA200CA001001 | IyhfB | 2111_F1_HCCA200CA001001,\92pi\DCS1.10HTG20AN001XQ01
C(FGD)氧化风机电流 | A |  | DCS1.10HTG30AN001XQ01 | F1_HCCA300CA001001 | IyhfC | 2111_F1_HCCA300CA001001,\92pi\DCS1.10HTG30AN001XQ01

## Sheet3
2111_F1_EAA0000CW001001 | Pe
2111_F1_EBAA100CW000001 | Pzb
2111_F1_EAA0000CW000002 | Pew
2111_F1_EBBA100CW000001 | Pgcb
2111_F1_EBEA100CW000001 | Plcb
2111_F1_EBGA100CW000001 | Pqbb
2111_F1_EAA0000CV000001 | Vlcb
2111_F1_EAA0000CA000001 | Ilcb
2111_F1_EAA0000CS000001 | Hz
2111_F1_EAA0000CY000001 | Cjdj
2111_F1_BDGA100CP000001 | Pl
2111_F1_TAUA100CR000001 | nqj
2111_F1_TAA0000CP000002 | PmsA
2111_F1_TAA0000CP000003 | PmsB
2111_F1_TAA0000CP000004 | PmsC
2111_F1_TAA0000CT001001 | TmsA1
2111_F1_TAA0000CT002001 | TmsA2
2111_F1_TAA0000CT003001 | TmsA3
2111_F1_TAA0000CT006001 | TmsB1
2111_F1_TAA0000CT007001 | TmsB2
2111_F1_TAA0000CT008001 | TmsB3
2111_F1_TA00000CP000002 | PrhA
2111_F1_TA00000CP000003 | PrhB
2111_F1_TA00000CP000001 | Prh
2111_F1_TA00000CT001001 | TrhA1
2111_F1_TA00000CT002001 | TrhA2
2111_F1_TA00000CT003001 | TrhA3
2111_F1_TA00000CT004001 | TrhA4
2111_F1_TA00000CT005001 | TrhB1
2111_F1_TA00000CT006001 | TrhB2
2111_F1_TA00000CT007001 | TrhB3
2111_F1_TA00000CT008001 | TrhB4
2111_F1_TEDA100CP000001 | Pfw
2111_F1_TEDA100CP000002 | Pw1go
2111_F1_TEDA100CT000002 | TfwA
2111_F1_TEDA100CT000003 | TfwB
2111_F1_TEDA100CT000004 | TfwC
2111_F1_TEDA100CT000001 | Tfw
2111_F1_BAJA100CF000001 | Gss1A
2111_F1_BAJB100CF000001 | Gss1B
2111_F1_BAJA200CF000001 | Gss2A
2111_F1_BAJB200CF000001 | Gss2B
2111_F1_BAJ0000CP001001 | PssA
2111_F1_BAJ0000CP001002 | PssB
2111_F1_BAJ0000CT001001 | Tss
2111_F1_BBA0000CP001001 | Prs
2111_F1_BBA0000CT001001 | Trs
2111_F1_BBBA000CF000001 | Grs1
2111_F1_BBBA000CF000002 | Grs2
2111_F1_TAAD020CP001001 | Pgp
2111_F1_TAAD020CT001001 | Tgp
2111_F1_TABC120CP001001 | Pzp
2111_F1_TABC120CT001001 | Tzp
2111_F1_TACA110CT000001 | TdiA
2111_F1_TACB110CT000001 | TdiB
2111_F1_TDAC000CP000001 | PcA
2111_F1_TDAA000CP000001 | PcB
2111_F1_TACA120CT000001 | TdpA
2111_F1_TACA220CT000001 | TdpB
2111_F1_BAFA110CT001001 | Tdgqi1
2111_F1_BAFA210CT001002 | Tdgqi2
2111_F1_BAFA120CT001001 | Tdgqo1
2111_F1_BAFA220CT001002 | Tdgqo2
2111_F1_BAFA110CP001001 | Pdgqi1
2111_F1_BAFA210CP001002 | Pdgqi2
2111_F1_BAHA120CT001001 | TgqA
2111_F1_BAHA220CT001001 | TgqB
2111_F1_BAHA120CP001001 | PgqA
2111_F1_BAHA120CP001002 | PgqA
2111_F1_BAHA120CP001003 | PgqA
2111_F1_BAHA220CP001001 | PgqB
2111_F1_BAHA220CP001002 | PgqB
2111_F1_BAHA220CP001003 | PgqB
2111_F1_BBBA110CP001001 | PzqiA
2111_F1_BBBA110CT001001 | TzqiA
2111_F1_BBBA120CT001001 | TdzqoA
2111_F1_BBBA220CT001001 | TdzqoB
2111_F1_BBCA120CP001001 | PzqoA
2111_F1_BBCA120CT001001 | TzqoA
2111_F1_TEAA100CR000001 | ngbA
2111_F1_TEAA200CR000001 | ngbB
2111_F1_TEAA112CP000002 | PxjqiA
2111_F1_TEAA112CT000002 | TxjqiA
2111_F1_TEAA112CF000002 | GxjqiA
2111_F1_TEAA111CP003002 | PxjqiB
2111_F1_TEAA111CT002002 | TxjqiB
2111_F1_TEAA111CF001002 | GxjqiB
2111_F1_TEAA212CP000002 | PxjqiB
2111_F1_TEAA212CT000002 | TxjqiB
2111_F1_TEAA212CF000002 | GxjqiB
2111_F1_TEAA211CP003002 | PxjqiB
2111_F1_TEAA211CT002002 | TxjqiB
2111_F1_TEAA211CF001002 | GxjqiB
2111_F1_TEAA120CP000001 | PxjqoA
2111_F1_TEAA120CT000001 | TxjqoA
2111_F1_TEAA110CF001001 | GqbsiA
2111_F1_TEAA110CP001001 | PqbsiA
2111_F1_TEAB120CT001001 | TqqbsoA
2111_F1_TEAA120CP001001 | PqbsoA
2111_F1_TEAA220CP000001 | PxjqoB
2111_F1_TEAA220CT000001 | TxjqoB
2111_F1_TEAA210CF001001 | GqbsiB
2111_F1_TEAA210CP001001 | PqbsiB
2111_F1_TEAB220CT001001 | TqqbsoB
2111_F1_TEAA220CP001001 | PqbsoB
2111_F1_TEBB120CT000001 | Tdqbso
2111_F1_TEBA110CF000001 | Gdbsi
2111_F1_TEBA110CP000001 | Pdbsi
2111_F1_TEBA120CP000001 | Pdbso
2111_F1_TEBA120CT000001 | Tdbso
2111_F1_BEAA200CF000001 | BmmA
2111_F1_BEBA200CF000001 | BmmB
2111_F1_BECA200CF000001 | BmmC
2111_F1_BEDA200CF000001 | BmmD
2111_F1_BEEA200CF000001 | BmmE
2111_F1_BEFA200CF000001 | BmmF
2111_F1_UBAA000CF001001 | Bmm
2111_F1_BAFA120CT002001 | JsmgiA1
2111_F1_BAFA120CT002002 | JsmgiA2
2111_F1_BBBA120CT002001 | JsmkiA1
2111_F1_BBBA120CT002002 | JsmkiA2
2111_F1_BABA320CT002001 | JsmgoA1
2111_F1_BABA320CT002002 | JsmgoA2
2111_F1_BABA520CT002001 | JsmkoA1
2111_F1_BABA520CT002002 | JsmkoA2
2111_F1_BAFA220CT002001 | JsmgiB1
2111_F1_BAFA220CT002002 | JsmgiB2
2111_F1_BBBA220CT002001 | JsmkiB1
2111_F1_BBBA220CT002002 | JsmkiB2
2111_F1_BABA420CT002001 | JsmgoB1
2111_F1_BABA420CT002002 | JsmgoB2
2111_F1_BABA620CT002001 | JsmkoB1
2111_F1_BABA620CT002002 | JsmkoB2
2111_F1_BGDA110CT001001 | JscriA1
2111_F1_BGDA110CT001002 | JscriA2
2111_F1_BGDA110CT001003 | JscriA3
2111_F1_BGDA210CT001001 | JscriB1
2111_F1_BGDA210CT001002 | JscriB2
2111_F1_BGDA210CT001003 | JscriB3
2111_F1_BGDA120CT001001 | JscroA1
2111_F1_BGDA220CT001001 | JscroB1
2111_F1_BGDA110CP001001 | PscryiA
2111_F1_BGDA210CP001001 | PscryiB
2111_F1_BGDA120CP001001 | PscryoA
2111_F1_BGDA220CP001001 | PscryoB
2111_F1_BGDA110CJ001001 | O2txiA
2111_F1_BGDA210CJ001001 | O2txiB
2111_F1_BGDA120CJ001001 | O2txoA
2111_F1_BGDA220CJ001001 | O2txoB
2111_F1_BGDA110CJ002001 | NOxiA
2111_F1_BGDA210CJ002001 | NOxiB
2111_F1_BGDA120CJ002001 | NOxoA
2111_F1_BGDA220CJ002001 | NOxoB
2111_F1_BGDA120CN003001 | NH3oA
2111_F1_BGDA220CN003001 | NH3oB
2111_F1_BABA120CJ002001 | O2sjA1
2111_F1_BABA120CJ002002 | O2sjA2
2111_F1_BABA120CJ002003 | O2sjA3
2111_F1_BABA120CJ002005 | O2sjA
2111_F1_BABA220CJ002001 | O2sjB1
2111_F1_BABA220CJ002002 | O2sjB2
2111_F1_BABA220CJ002003 | O2sjB3
2111_F1_BABA220CJ002005 | O2sjB
2111_F1_BDAA120CJ001001 | O2pyA1
2111_F1_BDAA110CT003001 | JkyiA
2111_F1_BDAA210CT003002 | JkyiB
2111_F1_BDAA120CT003001 | JkyoA
2111_F1_BDAA220CT003002 | JkyoB
2111_F1_BDGA100CJ001001 | CfhA
2111_F1_BDGA200CJ001001 | CfhB
2111_F1_TCZA110CT001001 | Te0g
2111_F1_TCZA110CP001001 | Pe0g
2111_F1_TCZB112CT001001 | Te0gi
2111_F1_TCZB112CP001001 | Pe0gi
2111_F1_TCZB111CT002001 | Tw0gi
2111_F1_TCZB121CT002001 | Tw0go
2111_F1_TCZB122CT001001 | Ts0g
2111_F1_TCAA110CT001001 | Te1g
2111_F1_TCAA110CP001001 | Pe1g
2111_F1_TCAB112CT001001 | Te1gi
2111_F1_TCAB112CP001001 | Pe1gi
2111_F1_TCAB111CT002001 | Tw1gi
2111_F1_TCAB121CT002001 | Tw1go
2111_F1_TCAB122CT001001 | Ts1g
2111_F1_TCBA110CT001001 | Te2g
2111_F1_TCBA110CP001001 | Pe2g
2111_F1_TCBB112CT001001 | Te2gi
2111_F1_TCBB112CP001001 | Pe2gi
2111_F1_TCBB111CT002001 | Tw2gi
2111_F1_TCBB121CT002001 | Tw2go
2111_F1_TCBB122CT001001 | Ts2g
2111_F1_TCCA110CT001001 | Te3g
2111_F1_TCCA110CP001001 | Pe3g
2111_F1_TCCC110CP001001 | Pe3gqi
2111_F1_TCCC110CT001001 | Te3gqi
2111_F1_TCCC110CP002001 | Tw3gqi
2111_F1_TCCC110CT002001 | Tw3gq0
2111_F1_TCCB112CT001001 | Te3gi
2111_F1_TCCB112CP001001 | Pe3gi
2111_F1_TCCB111CT002001 | Tw3gi
2111_F1_TCCB121CT002001 | Tw3go
2111_F1_TCCB122CT002001 | Ts3g
2111_F1_TC11100CP001001 | Pw3gi
2111_F1_TCDA110CT001001 | Tecy
2111_F1_TCDA110CP001001 | Pecy
2111_F1_TCDA110CP001002 | Pecyi
2111_F1_TCDA110CT001002 | Tecyi
2111_F1_TCDB100CP001001 | PcyA
2111_F1_TCDB100CP001002 | PcyB
2111_F1_TCDB100CP001003 | Pcy
2111_F1_TCDB100CT001001 | Twcyo
2111_F1_TCDB111CT001001 | Twcyi
2111_F1_TCDB100CL001004 | Lcy
2111_F1_TCEA110CT001001 | Te5d
2111_F1_TCEA110CP001001 | Pe5d
2111_F1_TCEB112CT001001 | Te5di
2111_F1_TCEB112CP001001 | Pe5di
2111_F1_TCEB111CT002001 | Tw5di
2111_F1_TCEB121CT002001 | Tw5do
2111_F1_TCEB122CT002001 | Ts5d
2111_F1_TCEB111CF002001 | Gw5do
2111_F1_TCFA110CT001001 | Te6d
2111_F1_TCFA110CP001001 | Pe6d
2111_F1_TCFA110CT001002 | Te6d
2111_F1_TCFA110CP001002 | Pe6d
2111_F1_TCFB112CP001001 | Pe6di
2111_F1_TCFB112CT001001 | Te6di
2111_F1_TCFB111CT002001 | Tw6di
2111_F1_TCFB121CT002001 | Tw6do
2111_F1_TCFB122CT002001 | Ts6d
2111_F1_TCGA110CT001001 | Te7d
2111_F1_TCGA110CP001001 | Pe7d
2111_F1_TCGB112CT001001 | Te7di
2111_F1_TCGB112CP001001 | Pe7di
2111_F1_TCGB111CT002001 | Tw7di
2111_F1_TCGB121CT002001 | Tw7do
2111_F1_TCGB122CT002001 | Ts7d
2111_F1_TCHB111CT002001 | Tw8di
2111_F1_TCHB121CT002001 | Tw8do
2111_F1_TBBA120CT001001 | Twzjo
2111_F1_TBBA110CT001001 | Twzji
2111_F1_TD00100CP001001 | Pnsjo
2111_F1_TD00100CT001001 | Tnsjo
2111_F1_TDA0120CT001001 | Tns
2111_F1_TDA0120CP001001 | Pns
2111_F1_TDC0100CP001001 | Pbs
2111_F1_TDC0100CT001001 | Tbs
2111_F1_TDC0000CF001001 | Gbs
2111_F1_TDAC120CT001001 | TxhdoA
2111_F1_TDAC120CP001001 | PxhdoA
2111_F1_TDAC110CT001001 | TxhdiA1
2111_F1_TDAC110CT001002 | TxhdiA2
2111_F1_TDAC110CP001001 | PxhdiA
2111_F1_TDAC220CT001001 | TxhdoB
2111_F1_TDAC220CP001001 | PxhdoB
2111_F1_TDAC210CT001001 | TxhdiB1
2111_F1_TDAC210CT001002 | TxhdiB2
2111_F1_TDAC210CP001001 | PxhdiB
2111_F1_TDAC000CT001001 | Tnsd
2111_F1_TDAA120CT001001 | TxhgoA1
2111_F1_TDAA120CT001002 | TxhgoA2
2111_F1_TDAA120CP002001 | PxhgoA1
2111_F1_TDAA110CT002001 | TxhgiA1
2111_F1_TDAA110CP002001 | TxhgiA2
2111_F1_TDAA220CT001001 | TxhgoB1
2111_F1_TDAA220CT001002 | TxhgoB2
2111_F1_TDAA220CP002001 | PxhgoB1
2111_F1_TDAA210CT002001 | TxhgiB1
2111_F1_TDAA210CP002001 | TxhgiB2
2111_F1_TDAA000CT001001 | Tnsg
2111_F1_TDAC000CL001001 | LnqA
2111_F1_TDAA000CL001001 | LnqB
2111_F1_TMAA120CP001001 | PxboA
2111_F1_TMAA220CP001001 | PxboB
2111_F1_TMAA320CP001001 | PxboC
2111_F1_UFAA000CP001001 | Pfq
2111_F1_UFAA000CP001002 | Pfq
2111_F1_UFAA000CT001001 | Tfq
2111_F1_BBC0100CF001001 | Glzfq
2111_F1_TCDA100CF001001 | G4cfq
2111_F1_UFAA020CP001001 | PxjdqiA
2111_F1_UFAA020CT001001 | TxjdqiA
2111_F1_UBAA000CF002001 | Gky
2111_F1_UBAA000CF002002 | Gky1
2111_F1_UBAA000CF002003 | Gky2
2111_F1_BDAA100CP001001 | DPky1A
2111_F1_BDAA200CP001001 | DPky1B
2111_F1_BDAA100CP001002 | DPky2A
2111_F1_BDAA200CP001002 | DPky2B
2111_F1_BDAA100CP003001 | DPkyyA
2111_F1_BDAA200CP003001 | DPkyyB
2111_F1_BDAA100CF002001 | Gky2oA1
2111_F1_BDAA200CF002001 | Gky2oB1
2111_F1_BDAA110CP001001 | Pky1iA
2111_F1_BDAA210CP001001 | Pky1iB
2111_F1_BDAA120CP001001 | Pky1oA
2111_F1_BDAA220CP001001 | Pky1oB
2111_F1_BDAA110CP002001 | Pky2iA
2111_F1_BDAA210CP002001 | Pky2iB
2111_F1_BDAA120CP002001 | Pky2oA
2111_F1_BDAA220CP002001 | Pky2oB
2111_F1_BDAA110CP003001 | PkyyiA
2111_F1_BDAA210CP003001 | PkyyiB
2111_F1_BDAA120CP003001 | PkyyoA
2111_F1_BDAA220CP003001 | PkyyoB
2111_F1_BDBA110CP003001 | PyfiA
2111_F1_BDBA210CP003001 | PyfiB
2111_F1_BDAA110CT001001 | tky1iA
2111_F1_BDAA210CT001001 | tky1iB
2111_F1_BDAA110CT002001 | tky2iA
2111_F1_BDAA210CT002001 | tky2iB
2111_F1_BDAA120CT002001 | tky2oA
2111_F1_BDAA220CT002001 | tky2oB
2111_F1_BDAA120CT001001 | tky1oA
2111_F1_BDAA220CT001001 | tky1oB
2111_F1_BDDA120CP001001 | P1foA
2111_F1_BDDA220CP001001 | P1foB
2111_F1_BDDA120CT001001 | t1foA
2111_F1_BDDA220CT001001 | t1foB
2111_F1_BDCA120CP001001 | PsfoA
2111_F1_BDCA220CP001001 | PsfoB
2111_F1_BDCA120CT001001 | tsfoA
2111_F1_BDCA220CT001001 | tsfoB
2111_F1_BEAA010CF001001 | GmmiA
2111_F1_BEBA010CF001001 | GmmiB
2111_F1_BECA010CF001001 | GmmiC
2111_F1_BEDA010CF001001 | GmmiD
2111_F1_BEEA010CF001001 | GmmiE
2111_F1_BEFA010CF001001 | GmmiF
2111_F1_BEAA010CP001001 | PmmiA
2111_F1_BEBA010CP001001 | PmmiB
2111_F1_BECA010CP001001 | PmmiC
2111_F1_BEDA010CP001001 | PmmiD
2111_F1_BEEA010CP001001 | PmmiE
2111_F1_BEFA010CP001001 | PmmiF
2111_F1_BEAA010CT001001 | tmmiA
2111_F1_BEBA010CT001001 | tmmiB
2111_F1_BECA010CT001001 | tmmiC
2111_F1_BEDA010CT001001 | tmmiD
2111_F1_BEEA010CT001001 | tmmiE
2111_F1_BEFA010CT001001 | tmmiF
2111_F1_BEAA020CT001001 | tmmoA
2111_F1_BEBA020CT001001 | tmmoB
2111_F1_BECA020CT001001 | tmmoC
2111_F1_BEDA020CT001001 | tmmoD
2111_F1_BEEA020CT001001 | tmmoE
2111_F1_BEFA020CT001001 | tmmoF
2111_F1_BDDA100EJ001001 | Y1fA
2111_F1_BDDA200EJ001001 | Y1fB
2111_F1_BDCA100EJ001001 | YsfA
2111_F1_BDCA200EJ001001 | YsfB
2111_F1_BDBA100EJ001001 | YyfA
2111_F1_BDBA200EJ001001 | YyfB
2111_F1_EBFA100CA001001 | ItlbA
2111_F1_EBFA200CA001001 | ItlbB
2111_F1_EBBA300CV001001 | VA
2111_F1_EBBA400CV001001 | VB
2111_F1_EBDA300CV001001 | V1A
2111_F1_EBDA400CV001001 | V1B
2111_F1_BEAA000CA000001 | ImmA
2111_F1_BEBA000CA000001 | ImmB
2111_F1_BECA000CA000001 | ImmC
2111_F1_BEDA000CA000001 | ImmD
2111_F1_BEEA000CA000001 | ImmE
2111_F1_BEFA000CA000001 | ImmF
2111_F1_TDBA100CA000001 | InbA
2111_F1_TDBA200CA000001 | InbB
2111_F1_TDBB100CS000001 | Hnbbp
2111_F1_TDBA100CA000002 | InbbpA
2111_F1_TMAA100CA000001 | IxbA
2111_F1_TMAA200CA000001 | IxbB
2111_F1_TMAA300CA000001 | IxbC
2111_F1_BDDA100CA001001 | I1fA
2111_F1_BDDA200CA001001 | I1fB
2111_F1_BDCA100CA001001 | IsfA
2111_F1_BDCA200CA001001 | IsfB
2111_F1_BDBA100CA001001 | IyfA
2111_F1_BDBA200CA001001 | IyfB
2111_F1_HCAA100CA001001 | IxxbA
2111_F1_HCAA200CA001001 | IxxbB
2111_F1_HCAA300CA001001 | IxxbC
2111_F1_HCAA400CA001001 | IxxbD
2111_F1_HCAA500CA001001 | IxxbE
2111_F1_HCCA100CA001001 | IyhfA
2111_F1_HCCA200CA001001 | IyhfB
2111_F1_HCCA300CA001001 | IyhfC